## Sheet1
一 | 工程准备阶段类文件材料
1.1 | 建设工程可行性研究文件 |  | ▲
1.1.1 | 可行性研究批准文件 |  | ▲
1.1.2 | 可行性研究报告 |  | ▲
1.1.3 | 建设项目环境影响报告表及审批意见 |  | ▲
1.2 | 建设工程规划设计管理类文件 |  | ▲
1.2.1 | 建设工程竣工验收规划条件核实证明 |  | ▲
1.2.2 | 建设工程规划许可证(复印件) |  | ▲
1.2.3 | 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 |  | ▲
1.2.4 | 规划平面图(平面规划、竖向规划、绿化规划、管网规划) |  | ▲
1.3 | 建设工程立项类文件 |  | ▲
1.3.1 | 基建项目立项通知 |  | ▲
1.3.2 | 项目建议书 |  | ▲
1.3.3 | 基建投资计划通知(含增加基建计划批复) |  | ▲
1.3.4 | 湖北省企业投资项目备案证 |  | ▲
1.3.5 | 关于立项有关会议纪要、领导讲话 |  | ▲
1.3.6 | 专家建议文件 |  | ▲
1.4 | 建设用地、征地、拆迁类文件 |  | ▲
1.4.1 | 建设项目选址方案呈报表及规划意见通知书 |  | ▲
1.4.2 | 还建协议书 |  | ▲
1.4.3 | 建设用地规划许可证及附件 |  | ▲
1.4.4 | 划拨建设用地文件 |  | ▲
1.4.5 | 国有土地使用证(复印件) |  | ▲
1.4.6 | 国有土地使用权地籍图 |  | ▲
1.4.7 | 征用土地红线图 |  | ▲
1.4.8 | 国有土地使用权出让合同或划拨合同或租赁合同 |  | ▲
1.5 | 勘察、测绘、设计类文件 |  | ▲
1.5.1 | 工程地质勘察报告 |  | ▲
1.5.2 | 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 |  | ▲
1.5.3 | 建设用地钉桩通知书 |  | ▲
1.5.4 | 初步设计图纸和说明 |  | ▲
1.5.5 | 审定设计方案通知书及审查意见 |  | ▲
1.5.6 | 施工图设计文件技术性审查意见书 |  | ▲
1.5.7 | 湖北省建设工程施工图设计文件审查合格书 |  | ▲
1.5.8 | 民用建筑节能设计审查备案登记表 |  | ▲
1.5.9 | 湖北省建设工程施工图设计文件审查备案单 |  | ▲
1.6 | 有关行政主管部门批文或协议类文件 |  | ▲
1.6.1 | 建筑设计防火审核意见书（受理凭证） |  | ▲
1.6.2 | 防空地下室设计审查批准通知书 |  | ▲
1.6.3 | 新（扩）建民用建筑人防手续办结证 |  | ▲
1.6.4 | 新建房屋白蚁预防工程合同书（含白蚁预防工程施工工序通知书） |  | ▲
1.6.5 | 建设工程质量监督注册登记表 |  | ▲
1.6.6 | 建设工程项目档案报送责任书 |  | ▲
1.6.7 | 施工许可证 |  | ▲
1.6.8 | 供水、供电、供气、园林、市政、房产等相关部门批复或合同 |  | ▲
1.7 | 招投标文件类文件 |  | ▲
1.7.1 | 勘察设计招投标文件及中标类文件 |  | ▲
1.7.1.1 | 勘察设计招标书 |  | ▲
1.7.1.2 | 勘察设计投标书 |  | ▲
1.7.1.3 | 勘察设计评标及中标文件 |  | ▲
1.7.1.4 | 勘察合同 |  | ▲
1.7.1.5 | 设计合同 |  | ▲
1.7.2 | 监理单位招投标文件及中标类文件 |  | ▲
1.7.2.1 | 非国有资产投资项目备案表（监理） |  | ▲
1.7.2.2 | 监理招标书 |  | ▲
1.7.2.3 | 监理投标书 |  | ▲
1.7.2.4 | 监理评标及中标文件 |  | ▲
1.7.2.5 | 监理委托合同 |  | ▲
1.7.3 | 施工单位招投标文件及中标类文件 |  | ▲
1.7.3.1 | 非国有资产投资项目备案表（施工） |  | ▲
1.7.3.2 | 建设工程招标书 |  | ▲
1.7.3.3 | 建设工程投标书 |  | ▲
1.7.3.4 | 建设工程标底 |  | ▲
1.7.3.5 | 建设工程评标及中标文件 |  | ▲
1.7.3.6 | 议标申请书及批准文件 |  | ▲
1.7.3.7 | 施工承包合同 |  | ▲
1.8 | 工程质量终身制承诺类文件 |  | ▲
1.8.1 | 建设工程法定代表人授权书、质量安全责任状（建设单位项目负责人） |  | ▲
1.8.2 | 建设单位项目负责人执业证、身份证号码、签名（复印件） |  | ▲
1.8.3 | 建设工程法定代表人授权书、质量安全责任状（监理单位项目负责人） |  | ▲
1.8.4 | 监理机构（项目监理部）及各岗位人员名单（附执业证复印件、身份证号码、签名） |  | ▲
1.8.5 | 建设工程法定代表人授权书、质量安全责任状（施工单位项目负责人） |  | ▲
1.8.6 | 施工管理机构(项目部)及各岗位人员名单（附执业证复印件、身份证号码、岗位证、签名） |  | ▲
1.8.7 | 建设工程法定代表人授权书、质量安全责任状（勘察单位项目负责人） |  | ▲
1.8.8 | 勘察单位项目负责人执业证、身份证号码、签名（复印件） |  | ▲
1.8.9 | 建设工程法定代表人授权书、质量安全责任状（设计单位项目负责人） |  | ▲
1.8.10 | 设计单位项目负责人执业证、身份证号码、签名（复印件） |  | ▲
1.9 | 工程前期造价类文件 |  | ▲
1.9.1 | 工程概算 |  | ▲
1.9.2 | 工程预算（土建、水电、网架、装饰、幕墙、消防、通风空调、建筑智能化、电梯等） |  | ▲
二 | 监理类文件材料 |  | ▲
2.1 | 工程监理大纲 |  | ▲
2.2 | 工程监理规划 |  | ▲
2.3 | 工程监理细则 |  | ▲
2.4 | 工程安全施工监理细则 |  | ▲
2.5 | 工程监理日记 |  | ▲
2.6 | 监理旁站、平行检验、监理巡视方案 |  | ▲
2.7 | 建筑节能施工质量专项监理方案 |  | ▲
2.8 | 工程监理旁站记录（含建筑节能旁站监理记录） |  | ▲
2.9 | 监理平行检验记录 |  | ▲
2.10 | 工程监理月报 |  | ▲
2.11 | 工程监理台账 |  | ▲
2.12 | 工程监理联系单 |  | ▲
2.13 | 监理通知及回复单 |  | ▲
2.14 | 监理会议记录 |  | ▲
2.15 | 工程暂停令及复工令 |  | ▲
2.16 | 工程款支付申请表 |  | ▲
2.17 | 工程款支付证书 |  | ▲
2.18 | 费用索赔申请及审批表 |  | ▲
2.19 | 工程建设监理总结 |  | ▲
三 | 施工类文件材料 |  | ▲
3.1 | 土建工程 |  | ▲
3.1.1 | 施工管理类文件 |  | ▲
3.1.1.1 | 工程概况表 |  | ▲
3.1.1.2 | 工程开工报告及报审表 |  | ▲
3.1.1.3 | 工程施工进度计划、进度计划分析及报审表 |  | ▲
3.1.1.4 | 工程停工、复工报告 |  | ▲
3.1.1.5 | 工程延期审批表 |  | ▲
3.1.1.6 | 图纸会审记录、设计交底记录 |  | ▲
3.1.1.7 | 设计变更通知单 |  | ▲
3.1.1.8 | 工作联系单 |  | ▲
3.1.1.9 | 工程定位测量、放线记录及报验单 |  | ▲
3.1.1.10 | 楼层放线记录及报验单 |  | ▲
3.1.1.11 | 建筑物沉降观测记录 |  | ▲
3.1.1.12 | 建筑物垂直度观测记录 |  | ▲
3.1.1.13 | 施工组织设计方案及报审表 |  | ▲
3.1.1.14 | 住宅工程质量通病防治计划 |  | ▲
3.1.1.15 | 主要工程设备进场报验单 |  | ▲
3.1.1.16 | 项目大事记 |  | ▲
3.1.1.17 | 施工日志 |  | ▲
3.1.1.18 | 施工现场质量管理检查记录 |  | ▲
3.1.1.19 | 不合格项处置记录 |  | ▲
3.1.1.20 | 工程整改通知、复工通知 |  | ▲
3.1.1.21 | 工程整改方案及报审表 |  | ▲
3.1.1.22 | 设计校核及验算、加固设计方案 |  | ▲
3.1.1.23 | 加固材料出厂合格证、检验报告及其它相关文件 |  | ▲
3.1.1.24 | 加固专项质量验收记录表 |  | ▲
3.1.1.25 | 加固专项验收会议记录 |  | ▲
3.1.1.26 | 建设工程质量事故调查记录 |  | ▲
3.1.1.27 | 建设工程质量事故报告书 |  | ▲
3.1.1.28 | 建设工程施工质量事故情况说明 |  | ▲
3.1.1.29 | 施工技术总结 |  | ▲
3.1.2 | 施工材料质量证明文件及复试报告类文件 |  | ▲
3.1.2.1 | 钢材出厂合格证和试验报告核查汇总表 |  | ▲
3.1.2.2 | 钢材检验报告、报审表、见证取样、出厂合格证 |  | ▲
3.1.2.3 | 钢筋焊接连接力学性能检验报告 |  | ▲
3.1.2.4 | 焊条、焊剂合格证 |  | ▲
3.1.2.5 | 钢筋机械连接力学性能检验报告 |  | ▲
3.1.2.6 | 钢筋机械连接材料出厂合格证及检验报告 |  | ▲
3.1.2.7 | 超声波、射线探伤报告 |  | ▲
3.1.2.8 | 水泥出厂合格证和试验报告核查汇总表 |  | ▲
3.1.2.9 | 水泥检验报告、报审表、见证取样、出厂合格证 |  | ▲
3.1.2.10 | 各类砌块、砖块出厂合格证和试验报告核查汇总表 |  | ▲
3.1.2.11 | 各类砌块、砖块检验报告、报审表、见证取样、出厂合格证 |  | ▲
3.1.2.12 | 预制构件检验报告、报审表、见证取样、出厂合格证 |  | ▲
3.1.2.13 | 防水材料出厂合格证及检验报告 |  | ▲
3.1.2.14 | 门窗、铝合金、玻璃、小五金等合格证及检验报告 |  | ▲
3.1.2.15 | 外窗气密性检测报告 |  | ▲
3.1.2.16 | 外窗传热系数检测报告 |  | ▲
3.1.2.17 | 外窗可见光透射比、遮阳系数检测报告 |  | ▲
3.1.2.18 | 中空玻璃露点检测报告 |  | ▲
3.1.2.19 | 门窗物理性能检测报告 |  | ▲
3.1.2.20 | 建筑节能材料出厂合格证及检验报告 |  | ▲
3.1.2.21 | 保温材料检验报告 |  | ▲
3.1.2.22 | 网格布检验报告 |  | ▲
3.1.2.23 | 材料稳态导热系数检验报告 |  | ▲
3.1.2.24 | 装饰材料(含大理石、花岗岩、地面砖、墙面砖、油漆、涂料等)出厂合格证及检验报告 |  | ▲
3.1.2.25 | 消防产品出厂合格证、检验报告、强制性产品认证（3C认证）及型式认可证书 |  | ▲
3.1.2.26 | 其它材料(如烟道、屋面瓦、不锈钢等)出厂合格证及检验报告 |  | ▲
3.1.3 | 施工实验记录及检测类文件 |  | ▲
3.1.3.1 | 混凝土试块抗压强度试验报告核查要录（现场见证取样） |  | ▲
3.1.3.2 | 混凝土试块强度统计、评定记录 |  | ▲
3.1.3.3 | 混凝土立方体试件抗压强度检验报告(标准养护) |  | ▲
3.1.3.4 | 同条件混凝土试件抗压强度检验报告 |  | ▲
3.1.3.5 | 混凝土抗渗试验报告 |  | ▲
3.1.3.6 | 砌筑砂浆试件抗压强度试验报告核查要录（现场见证取样） |  | ▲
3.1.3.7 | 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 |  | ▲
3.1.3.8 | 砌筑砂浆立方体试件抗压强度检验报告 |  | ▲
3.1.3.9 | 现场搅拌混凝土、砂浆用砂试验报告 |  | ▲
3.1.3.10 | 现场搅拌混凝土用碎石、卵石试验报告 |  | ▲
3.1.3.11 | 现场搅拌混凝土配合比设计检验报告 |  | ▲
3.1.3.12 | 现场搅拌砂浆配合比设计检验报告 |  | ▲
3.1.3.13 | 回填土密实度试验报告 |  | ▲
3.1.3.14 | 地基静荷载试验记录表 |  | ▲
3.1.4 | 施工记录类文件 |  | ▲
3.1.4.1 | 重锤夯实施工记录 |  | ▲
3.1.4.2 | 地基验槽记录 |  | ▲
3.1.4.3 | 地基处理和地基钎探记录 |  | ▲
3.1.4.4 | 地基钎探平面布点图 |  | ▲
3.1.4.5 | 预应力筋张拉记录 |  | ▲
3.1.4.6 | 有粘接预应力结构灌浆记录 |  | ▲
3.1.4.7 | 防水工程试水检查记录(地下室、卫生间、屋面等) |  | ▲
3.1.4.8 | 混凝土施工记录 |  | ▲
3.1.4.9 | 混凝土同条件留置计划 |  | ▲
3.1.4.10 | 混凝土养护测温记录 |  | ▲
3.1.4.11 | 结构实体钢筋保护层厚度检验报告 |  | ▲
3.1.4.12 | 锚栓抗承载力现场检验报告 |  | ▲
3.1.4.13 | 饰面砖粘结强度检验报告 |  | ▲
3.1.4.14 | 隐蔽工程检查记录 |  | ▲
3.1.4.15 | 大型构件安装记录 |  | ▲
3.1.4.16 | 建筑烟(风)道检查记录 |  | ▲
3.2 | 水暖工程类文件 |  | ▲
3.2.1 | 水暖工程施工组织设计 |  | ▲
3.2.2 | 水暖工程施工日志 |  | ▲
3.2.3 | 水暖工程图纸会审、设计变更及工程联系单 |  | ▲
3.2.4 | 水暖材料及配件(含给水管、排水管、配件、球阀、截止阀、延时阀、水表、水嘴、面盆、大便器、浴缸等)合格证 |  | ▲
3.2.5 | 消防设施(含消防栓箱、消防栓、消防水带接扣、消防水带、消防水枪等)合格证 |  | ▲
3.2.6 | 水表检定单及检定清单 |  | ▲
3.2.7 | 管道强度、严密性试验记录 |  | ▲
3.2.8 | 管道吹洗试验记录 |  | ▲
3.2.9 | 排水系统灌水试验记录 |  | ▲
3.2.10 | 管道通水、通球、阀门等试验记录 |  | ▲
3.2.11 | 伸缩器安装记录表 |  | ▲
3.2.12 | 设备、产品质量合格证、质量保证书及报审表 |  | ▲
3.2.13 | 设备装箱单、商检证明、说明书、开箱报告 |  | ▲
3.2.14 | 设备安装记录 |  | ▲
3.2.15 | 设备试运行记录 |  | ▲
3.2.16 | 设备调试报告 |  | ▲
3.2.17 | 设备明细表 |  | ▲
3.2.18 | 水暖隐蔽工程检查验收记录 |  | ▲
3.3 | 电气工程类文件 |  | ▲
3.3.1 | 电气工程施工组织设计 |  | ▲
3.3.2 | 电气工程施工日志 |  | ▲
3.3.3 | 电气工程图纸会审、设计变更及工程联系单 |  | ▲
3.3.4 | 设备、产品质量合格证、质量保证书及报审表 |  | ▲
3.3.5 | 设备装箱单、商检证明、说明书、开箱报告 |  | ▲
3.3.6 | 设备、产品质量检查、安装记录 |  | ▲
3.3.7 | 设备试运行记录 |  | ▲
3.3.8 | 设备调试报告 |  | ▲
3.3.9 | 设备明细表 |  | ▲
3.3.10 | 电气材料及配件(含阻燃线管、电缆、电线、开关插座、断路器、电表、灯具等)合格证 |  | ▲
3.3.11 | 弱电材料及配件(含电话线、网线、光纤、同轴电缆、模块等)合格证 |  | ▲
3.3.12 | 电表检定单及检定清单 |  | ▲
3.3.13 | 电气绝缘检验记录 |  | ▲
3.3.14 | 接地装置测试记录 |  | ▲
3.3.15 | 防雷检测报告 |  | ▲
3.3.16 | 电气器具通电安全检查记录 |  | ▲
3.3.17 | 电气照明、动力试运行记录 |  | ▲
3.3.18 | 综合布线测试记录 |  | ▲
3.3.19 | 楼宇自控、监视、视听、电话等系统调试记录 |  | ▲
3.3.20 | 光纤损耗测试记录、视频系统末端测试记录 |  | ▲
3.3.21 | 电气隐蔽工程检查记录 |  | ▲
3.5 | 空间格构（钢构）安装工程类文件 |  | ▲
3.5.1 | 空间格构（钢构）安装工程施工合同 |  | ▲
3.5.2 | 空间格构（钢构）分包单位营业执照、资质证书及报审表（盖公章） |  | ▲
3.5.3 | 空间格构（钢构）分包单位管理机构、人员资质证书及报审表 |  | ▲
3.5.4 | 空间格构（钢构）工程开工报告及报审表 |  | ▲
3.5.5 | 空间格构（钢构）工程施工进度计划及报审表 |  | ▲
3.5.6 | 空间格构（钢构）工程图纸会审、设计交底记录 |  | ▲
3.5.7 | 空间格构（钢构）工程设计变更、工作联系单 |  | ▲
3.5.8 | 空间格构（钢构）工程测量放线记录 |  | ▲
3.5.9 | 空间格构（钢构）总拼挠度测量记录 |  | ▲
3.5.10 | 空间格构（钢构）工程施工组织设计及报审表 |  | ▲
3.5.11 | 空间格构（钢构）工程施工日志 |  | ▲
3.5.12 | 空间格构（钢构）工程不合格项处置记录 |  | ▲
3.5.13 | 空间格构（钢构）工程施工技术总结 |  | ▲
3.5.14 | 焊接球节点出厂合格证、试验报告及复检报告 |  | ▲
3.5.15 | 焊条、焊剂、旱丝出厂合格证、检验报告 |  | ▲
3.5.16 | 空间格构（钢构）焊缝超声波探伤等无损检验报告 |  | ▲
3.5.17 | 焊接球节点与钢管的焊接试件单向轴心受拉、受压承载力检验报告、合格证及复检报告 |  | ▲
3.5.18 | 螺栓球节点出厂合格证、试验报告及复检报告 |  | ▲
3.5.19 | 螺栓球螺孔抗拉强度检验报告 |  | ▲
3.5.20 | 高强度螺栓出厂合格证、试验报告及复检报告 |  | ▲
3.5.21 | 高强度螺栓与螺栓球连接试件出厂合格证、试验报告及复检报告 |  | ▲
3.5.22 | 钢结构钢柱地脚锚栓检验报告、合格证 |  | ▲
3.5.23 | 钢结构钢材合格证、检验报告、复试报告 |  | ▲
3.5.24 | 钢柱、钢梁出厂合格证、试验报告和复试报告 |  | ▲
3.5.25 | 钢结构屋面压型板合格证、检验报告 |  | ▲
3.5.26 | 封板、锥头、套筒出厂合格证、试验报告 |  | ▲
3.5.27 | 垫圈、橡胶垫出厂合格证、试验报告 |  | ▲
3.5.28 | 焊接钢板节点出厂合格证、试验报告 |  | ▲
3.5.29 | 杆件出厂合格证、试验报告 |  | ▲
3.5.30 | 钢结构焊缝检验报告 |  | ▲
3.5.31 | 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告 |  | ▲
3.5.32 | 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预拉力检验报告 |  | ▲
3.5.33 | 高强度螺栓连接副扭矩系数检验报告 |  | ▲
3.5.34 | 螺栓实物最小荷载检验报告 |  | ▲
3.5.35 | 钢结构整体质量安装检验报告 |  | ▲
3.5.36 | 等强度连接杆件、封板、锥头焊缝超声波检验报告 |  | ▲
3.5.37 | 等强度连接杆件、封板、锥头焊缝抗拉强度检验报告 |  | ▲
3.5.38 | 焊接节点网架焊缝外观检查记录 |  | ▲
3.5.39 | 大中跨度钢管网架拉杆与球对接焊缝超声波探伤报告 |  | ▲
3.5.40 | 油漆、稀释剂、固化剂及防腐、防火涂料出厂合格证及复验报告 |  | ▲
3.5.41 | 钢结构涂料涂层厚度检验报告 |  | ▲
3.5.42 | 其它特殊材料出厂合格证、试验报告 |  | ▲
3.5.43 | 隐蔽工程检查记录表及报验表 |  | ▲
3.6 | 装饰工程类文件 |  | ▲
3.6.1 | 装饰工程施工合同 |  | ▲
3.6.2 | 装饰工程分包单位营业执照、资质证书及报审表（盖公章） |  | ▲
3.6.3 | 装饰工程分包单位管理机构、人员资质证书及报审表 |  | ▲
3.6.4 | 装饰工程施工许可证、施工安全监督通知书 |  | ▲
3.6.5 | 装饰工程开工报告及报审表 |  | ▲
3.6.6 | 装饰工程施工进度计划及报审表 |  | ▲
3.6.7 | 装饰工程施工图设计文件技术性审查意见书、审查合格书、审查备案单 |  | ▲
3.6.8 | 装饰工程图纸会审、设计交底记录 |  | ▲
3.6.9 | 装饰工程设计变更、工作联系单 |  | ▲
3.6.10 | 装饰工程施工组织设计及报审表 |  | ▲
3.6.11 | 装饰工程钢材核查要录、合格证、试验报告 |  | ▲
3.6.12 | 装饰工程水泥出厂合格证、试验报告 |  | ▲
3.6.13 | 装饰工程砌块、砖块出厂合格证、试验报告 |  | ▲
3.6.14 | 装饰工程饰面板饰面砖（含大理石、花岗岩、青石板、人造石板、钢板、铝板、地面砖、墙面砖等）合格证 |  | ▲
3.6.15 | 装饰工程门窗（含木门窗、金属门窗、塑料门窗、特种门、门窗玻璃等）合格证 |  | ▲
3.6.16 | 装饰工程龙骨（含轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等）合格证 |  | ▲
3.6.17 | 装饰工程板材（含石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板等）合格证 |  | ▲
3.6.18 | 装饰工程隔墙材料（含隔墙板材、玻璃砖、玻璃板等）合格证 |  | ▲
3.6.19 | 装饰工程涂饰材料（含油漆、涂料等）合格证 |  | ▲
3.6.20 | 装饰工程软包材料（含壁纸、墙布、软包材料等）合格证 |  | ▲
3.6.21 | 相关材料防火性能的见证取样(抽样)检验报告 |  | ▲
3.6.22 | 装饰工程水暖材料（含给水管、排水管、阀门、水嘴、面盆、浴缸、喷淋头、大便器等）合格证 |  | ▲
3.6.23 | 装饰工程电气材料（含线管、电缆、电线、开关插座、断路器、灯具、烟感器等）合格证 |  | ▲
3.6.24 | 装饰工程弱电材料（含电话线、网线、光纤、同轴电缆、模块等）合格证 |  | ▲
3.6.25 | 装饰工程其他材料（如不锈钢、屋面瓦、烟道、预制构件、螺栓等）合格证 |  | ▲
3.6.26 | 装饰工程混凝土配合比、砂浆配合比设计检验报告 |  | ▲
3.6.27 | 装饰工程隐蔽工程检查记录 |  | ▲
3.6.28 | 建筑外墙窗三性检测报告(抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能) |  | ▲
3.6.29 | 饰面板后置埋件的现场拉拔强度检测报告 |  | ▲
3.6.30 | 装饰工程管道强度、严密性试验记录 |  | ▲
3.6.31 | 装饰工程管道通水、通球、阀门等试验记录 |  | ▲
3.6.32 | 装饰工程电气绝缘检验记录 |  | ▲
3.6.33 | 装饰工程接地装置测试记录 |  | ▲
3.6.34 | 装饰工程消防设计防火审核申报表及审核意见书 |  | ▲
3.6.35 | 装饰工程消防验收申报表及消防竣工验收意见书 |  | ▲
3.6.36 | 装饰工程竣工验收报告 |  | ▲
3.6.37 | 装饰工程质量评价报告（设计、施工、监理单位） |  | ▲
3.6.38 | 装饰工程竣工验收会议纪要 |  | ▲
3.6.39 | 装饰工程决算及审计结论 |  | ▲
3.7 | 幕墙安装工程类文件 |  | ▲
3.7.1 | 幕墙安装工程施工合同 |  | ▲
3.7.2 | 幕墙分包单位营业执照、资质证书及报审表（盖公章） |  | ▲
3.7.3 | 幕墙分包单位管理机构、人员资质证书及报审表 |  | ▲
3.7.4 | 幕墙工程开工报告及报审表 |  | ▲
3.7.5 | 幕墙工程施工进度计划及报审表 |  | ▲
3.7.6 | 幕墙工程结构计算书、设计说明及其它设计文件 |  | ▲
3.7.7 | 幕墙工程设计单位对幕墙工程设计的确认文件 |  | ▲
3.7.8 | 幕墙工程施工图设计文件技术性审查意见书、审查合格书、审查备案单 |  | ▲
3.7.9 | 幕墙工程图纸会审、设计交底记录 |  | ▲
3.7.10 | 幕墙工程设计变更、工作联系单 |  | ▲
3.7.11 | 幕墙工程预埋件复核记录 |  | ▲
3.7.12 | 幕墙工程骨架测量放线记录 |  | ▲
3.7.13 | 幕墙平面测量记录 |  | ▲
3.7.14 | 幕墙工程施工组织设计及报审表 |  | ▲
3.7.15 | 幕墙工程施工日志 |  | ▲
3.7.16 | 幕墙工程不合格项处置记录 |  | ▲
3.7.17 | 幕墙工程施工技术总结 |  | ▲
3.7.18 | 幕墙后置埋件产品合格证、现场拉拔强度检测报告及报验单 |  | ▲
3.7.19 | 幕墙立柱、横梁、拉杆、钢爪等受力构件产品合格证、检测报告及报验单 |  | ▲
3.7.20 | 幕墙五金配件（角码、螺栓、吊夹具等）产品合格证、检测报告及报验单 |  | ▲
3.7.21 | 幕墙用硅酮结构胶认定证书、抽查合格证明及报验单 |  | ▲
3.7.22 | 幕墙用进口硅酮结构胶的商检证及报验单 |  | ▲
3.7.23 | 幕墙用硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告（国家指定检测机构出具）及报验单 |  | ▲
3.7.24 | 幕墙抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能检测报告 |  | ▲
3.7.25 | 幕墙打胶记录、养护环境的温度、湿度记录 |  | ▲
3.7.26 | 幕墙双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录 |  | ▲
3.7.27 | 玻璃幕墙工程中各种玻璃出厂合格证、检测报告及报验单 |  | ▲
3.7.28 | 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘接强度、相容性试验报告及复验报告 |  | ▲
3.7.29 | 金属幕墙工程中各种面板出厂合格证、检测报告及报验单 |  | ▲
3.7.30 | 金属幕墙铝塑复合板的剥离强度报告及复验报告 |  | ▲
3.7.31 | 石材幕墙工程中各种面板出厂合格证、检测报告及报验单 |  | ▲
3.7.32 | 石材幕墙石材的弯曲强度、石材的耐冻融性（寒冷地区）、室内用花岗石的放射性报告及复验报告 |  | ▲
3.7.33 | 石材幕墙用结构胶的粘接强度、石材用密封胶的耐污染性试验报告及复验报告 |  | ▲
3.7.34 | 幕墙其它材料（橡胶条、焊条、垫片、托条等）出厂合格证、检测报告及报验单 |  | ▲
3.7.35 | 幕墙焊接检测报告 |  | ▲
3.7.36 | 幕墙构件和组件的加工制作记录 |  | ▲
3.7.37 | 幕墙安装施工记录 |  | ▲
3.7.38 | 幕墙防雷装置测试记录 |  | ▲
3.7.39 | 幕墙隐蔽工程（预埋件、构件的连接节点、变形缝及墙面转角处的构造节点、幕墙防雷装置、幕墙防火构造等）验收记录及报验表 |  | ▲
3.7.40 | 幕墙工程决算及审计文件 |  | ▲
3.8 | 消防工程类文件 |  | ▲
3.8.1 | 消防工程施工合同 |  | ▲
3.8.2 | 消防分包单位营业执照、资质证书及报审表（盖公章） |  | ▲
3.8.3 | 消防分包单位管理机构、特种作业人员名单、人员资质证书及报审表 |  | ▲
3.8.4 | 消防工程开工报告及报审表 |  | ▲
3.8.5 | 消防工程施工进度计划及报审表 |  | ▲
3.8.6 | 消防工程施工图设计文件技术性审查意见书、审查合格书、审查备案单 |  | ▲
3.8.7 | 消防设计防火审核申报表及审核意见书 |  | ▲
3.8.8 | 消防工程图纸会审、设计交底记录 |  | ▲
3.8.9 | 消防工程设计变更、工作联系单 |  | ▲
3.8.10 | 消防工程施工组织设计及报审表 |  | ▲
3.8.11 | 消防工程施工日志 |  | ▲
3.8.12 | 消防工程施工现场质量管理检查记录 |  | ▲
3.8.13 | 消防工程质量事故处理报告 |  | ▲
3.8.14 | 消防工程施工技术总结 |  | ▲
3.8.15 | 消防供水设施（含消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、稳压泵、消防水泵接合器等）合格证 |  | ▲
3.8.16 | 消防管网管材管件（含镀锌钢管、管件、法兰、消防栓箱、消防栓、消防水抢、消防水带、配件等）合格证 |  | ▲
3.8.17 | 消防系统组件（含喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接合器、稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回阀、泄压阀、减压阀、碟阀、闸阀、压力表等）合格证 |  | ▲
3.8.18 | 火灾自动报警系统材料（含阻燃线管、金属软套管、电缆、电线、感温探测器、感烟探测器、可燃气体探测器、楼层显示器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器、消防控制设备、声光报警器、消防电话主机、消防广播主机、消防广播音箱、输入输出模块、防火阀、排烟阀、风机、电气控制柜等）合格证 |  | ▲
3.8.19 | 其他材料（如消防电源、复合钢质防火卷帘、卷门机、火灾事故照明灯、疏散指示标志灯、钢管、角钢等）合格证 |  | ▲
3.8.20 | 消防工程隐蔽验收记录 |  | ▲
3.8.21 | 自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录 |  | ▲
3.8.22 | 自动喷水灭火系统试压记录（管道强度严密性试验记录） |  | ▲
3.8.23 | 自动喷水灭火系统管网冲洗记录 |  | ▲
3.8.24 | 闭式喷头密封性能试验 |  | ▲
3.8.25 | 自动喷水灭火系统调试记录 |  | ▲
3.8.26 | 自动喷水灭火系统联动试验记录 |  | ▲
3.8.27 | 自动喷水灭火系统工程质量控制资料检查记录 |  | ▲
3.8.28 | 自动喷水灭火系统验收缺陷项目 |  | ▲
3.8.29 | 自动喷水灭火系统工程验收记录 |  | ▲
3.8.30 | 绝缘电阻测试记录 |  | ▲
3.8.31 | 接地电阻测试记录 |  | ▲
3.8.32 | 电气消防安全检测报告书 |  | ▲
3.8.33 | 火灾自动报警系统调试报告 |  | ▲
3.8.34 | 火灾自动报警系统竣工表 |  | ▲
3.8.35 | 消防工程竣工验收报告 |  | ▲
3.8.36 | 消防工程质量评价报告（设计、施工、监理） |  | ▲
3.8.37 | 消防工程竣工验收会议纪要 |  | ▲
3.8.38 | 消防验收申报表及消防竣工验收意见书 |  | ▲
3.8.39 | 消防工程决算及审计结论 |  | ▲
3.9 | 通风与空调工程类文件 |  | ▲
3.9.1 | 通风与空调工程施工合同 |  | ▲
3.9.2 | 通风与空调分包单位营业执照、资质证书及报审表（盖公章） |  | ▲
3.9.3 | 通风与空调分包单位管理机构、人员资质证书及报审表 |  | ▲
3.9.4 | 通风与空调工程开工报告及报审表 |  | ▲
3.9.5 | 通风与空调工程施工进度计划及报审表 |  | ▲
3.9.6 | 通风与空调工程图纸会审、设计交底记录 |  | ▲
3.9.7 | 通风与空调工程设计变更、工作联系单 |  | ▲
3.9.8 | 通风与空调工程施工组织设计及报审表 |  | ▲
3.9.9 | 通风与空调工程施工日志 |  | ▲
3.9.10 | 通风与空调工程不合格项处置记录 |  | ▲
3.9.11 | 通风与空调工程施工技术总结 |  | ▲
3.9.12 | 风管（含金属风管、非金属风管与复合材料风管等）出厂合格证、性能检测报告及报审表 |  | ▲
3.9.13 | 风管配件（含法兰、螺栓、螺母、弯管、三通、四通、异形管等）出厂合格证及报审表 |  | ▲
3.9.14 | 风管部件（含风口、风罩、风帽、风阀、调节风阀、防爆风阀、防火阀、排烟阀、排气罩、导流叶片、柔性短管、消声器等）出厂合格证、性能检测报告及报审表 |  | ▲
3.9.15 | 通风与空调工程焊条合格证及焊接试验报告 |  | ▲
3.9.16 | 风管系统严密性检验报告（漏光法检测、漏风量测试） |  | ▲
3.9.17 | 通风与空调设备随机文件及报验单 |  | ▲
3.9.18 | 通风与空调设备装箱清单 |  | ▲
3.9.19 | 通风与空调设备说明书 |  | ▲
3.9.20 | 通风与空调设备产品质量合格证书 |  | ▲
3.9.21 | 通风与空调设备产品性能检测报告 |  | ▲
3.9.22 | 进口通风与空调设备商检合格证书 |  | ▲
3.9.23 | 通风与空调设备开箱检查验收记录 |  | ▲
3.9.24 | 通风与空调设备基础验收记录 |  | ▲
3.9.25 | 现场组装的组合式空调机组漏风量检测记录 |  | ▲
3.9.26 | 现场组装的除尘器壳体漏风量检测记录 |  | ▲
3.9.27 | 通风与空调设备、风管接地电阻测试记录 |  | ▲
3.9.28 | 空气过滤器泄漏测试记录 |  | ▲
3.9.29 | 净化空调系统洁净室风速、风量、静压差、空气洁净度等级、浮游菌和沉降菌、空气温湿度、噪声等检测报告 |  | ▲
3.9.30 | 制冷设备、制冷附属设备、管道、管件、阀门出厂合格证书及报验单 |  | ▲
3.9.31 | 制冷设备、制冷附属设备产品性能检验报告 |  | ▲
3.9.32 | 制冷设备、制冷附属设备基础质量交接验收记录 |  | ▲
3.9.33 | 制冷设备严密性试验记录及制冷剂阀门强度和严密性试验记录 |  | ▲
3.9.34 | 组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组吹污、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验记录 |  | ▲
3.9.35 | 燃油管道系统防静电接地装置试验记录 |  | ▲
3.9.36 | 燃气管道吹扫、压力试验记录 |  | ▲
3.9.37 | 燃气管道焊缝超声波探伤等无损检测报告 |  | ▲
3.9.38 | 氨制冷剂系统管道焊缝射线照相探伤报告 |  | ▲
3.9.39 | 制冷管道系统强度、气密性试验及真空试验记录 |  | ▲
3.9.40 | 空调水系统的设备与附属设备、管道、管配件及阀门出厂合格证及报审表 |  | ▲
3.9.41 | 空调水系统管道水压试验报告 |  | ▲
3.9.42 | 空调水系统阀门强度和严密性试验报告 |  | ▲
3.9.43 | 空调水系统水泵试运行记录 |  | ▲
3.9.44 | 空调水系统水箱、集水缸、分水缸、储冷罐的满水试验或水压试验记录 |  | ▲
3.9.45 | 风管和管道绝热材料（不燃或难燃材料）合格证、难燃材料难燃性试验报告及报审表 |  | ▲
3.9.46 | 防腐涂料和油漆合格证及报审表 |  | ▲
3.9.47 | 通风与空调工程其它材料（如角钢、扁钢、密封胶、密封胶带、风管支架、吊架等）合格证及报审表 |  | ▲
3.9.48 | 通风与空调工程设备、风管系统、管道系统安装记录 |  | ▲
3.9.49 | 通风与空调隐蔽工程检查记录表 |  | ▲
3.9.50 | 通风与空调工程系统调试方案及报审表 |  | ▲
3.9.51 | 制冷设备、通风与空调设备单机试运转及调试记录 |  | ▲
3.9.52 | 防排烟系统联合试运行与调试报告 |  | ▲
3.9.53 | 通风与空调工程系统调试报告 |  | ▲
3.9.54 | 通风与空调工程观感质量综合检查记录 |  | ▲
3.9.55 | 通风与空调工程安全和功能检验资料的核查记录 |  | ▲
3.9.56 | 通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验的测定与调整 |  | ▲
3.9.57 | 通风与空调工程决算及审计结论 |  | ▲
3.10 | 电梯安装工程类文件 |  | ▲
3.10.1 | 电梯安装工程施工合同 |  | ▲
3.10.2 | 电梯分包单位营业执照、资质证书及报审表（盖公章） |  | ▲
3.10.3 | 电梯分包单位管理机构、人员资质证书及报审表 |  | ▲
3.10.4 | 电梯安装工程开工报告及报审表 |  | ▲
3.10.5 | 电梯安装工程施工进度计划及报审表 |  | ▲
3.10.6 | 电梯施工组织设计及报审表 |  | ▲
3.10.7 | 电梯施工日志 |  | ▲
3.10.8 | 电梯安装工程不合格项处置记录 |  | ▲
3.10.9 | 电梯施工技术总结 |  | ▲
3.10.10 | 电梯安装工程土建交接检验记录 |  | ▲
3.10.11 | 电梯设备进场验收记录表 |  | ▲
3.10.12 | 电梯设备随机文件及报验单 |  | ▲
3.10.13 | 电梯土建布置图 |  | ▲
3.10.14 | 电梯产品出厂合格证 |  | ▲
3.10.15 | 电梯门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验合格证书复印件 |  | ▲
3.10.16 | 电梯设备装箱单及开箱检查记录 |  | ▲
3.10.17 | 电梯设备安装、使用维护说明书 |  | ▲
3.10.18 | 电梯动力电路和安全电路的电气原理图 |  | ▲
3.10.19 | 电梯液压系统原理图 |  | ▲
3.10.20 | 自动扶梯梯级或踏板的型式试验报告复印件，或胶带的断裂强度证明文件复印件 |  | ▲
3.10.21 | 公共交通型自动扶梯、自动人行道扶手带的断裂强度证书复印件 |  | ▲
3.10.22 | 电梯隐蔽工程检查记录表 |  | ▲
3.10.23 | 电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录 |  | ▲
3.10.24 | 电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录 |  | ▲
3.10.25 | 电梯安装工程自检记录 |  | ▲
3.10.26 | 电梯主要功能检查试验记录 |  | ▲
3.10.27 | 电梯电气安全装置检查试验记录 |  | ▲
3.10.28 | 电梯限速器（安全绳）安全钳联动试验记录 |  | ▲
3.10.29 | 电梯层门安全装置检查试验记录 |  | ▲
3.10.30 | 电梯轿厢平层准确度测量记录 |  | ▲
3.10.31 | 电梯噪声测试记录表 |  | ▲
3.10.32 | 电梯观感检查记录表 |  | ▲
3.10.33 | 电梯整机功能检验记录 |  | ▲
3.10.34 | 电梯负荷运行试验记录及曲线图 |  | ▲
3.10.35 | 电梯试运行检验报告 |  | ▲
3.10.36 | 自动扶梯、自动人行道安装调试记录 |  | ▲
3.10.37 | 自动扶梯、自动人行道运行试验记录 |  | ▲
3.10.38 | 电梯检测报告 |  | ▲
3.10.39 | 电梯准用证 |  | ▲
3.11 | 建筑智能化工程类文件 |  | ▲
3.11.1 | 建筑智能化工程施工合同 |  | ▲
3.11.2 | 建筑智能化施工企业营业执照、资质证书及报审表（盖公章） |  | ▲
3.11.3 | 建筑智能化工程施工管理机构、人员资质证书及报审表 |  | ▲
3.11.4 | 建筑智能化开工报告、进场施工通知单及报审表 |  | ▲
3.11.5 | 建筑智能化施工进度计划及报审表 |  | ▲
3.11.6 | 建筑智能化施工图技术性审查意见书、审查合格书、审查备案单 |  | ▲
3.11.7 | 建筑智能化图纸会审、设计交底记录 |  | ▲
3.11.8 | 建筑智能化设计变更、工作联系单 |  | ▲
3.11.9 | 建筑智能化施工组织设计方案、系统检测方案及报审表 |  | ▲
3.11.10 | 建筑智能化施工日志 |  | ▲
3.11.11 | 建筑智能化施工现场质量管理检查记录 |  | ▲
3.11.12 | 建筑智能化土建交接检验记录 |  | ▲
3.11.13 | 建筑智能化机房环境确认书或建议书 |  | ▲
3.11.14 | 建筑智能化安装设备和软件清单及报验单 |  | ▲
3.11.15 | 建筑智能化光缆及对绞电缆出厂合格证、试验报告及报验单 |  | ▲
3.11.16 | 建筑智能化电话线缆出厂合格证、试验报告及报验单 |  | ▲
3.11.17 | 建筑智能化同轴电缆出厂合格证、试验报告及报验单 |  | ▲
3.11.18 | 建筑智能化程控电话设备（含交换机、路由器、模块、UPS电源、管理系统等）出厂合格证、试验报告及报验单 |  | ▲
3.11.19 | 建筑智能化会议电视设备（含摄像机、监视器、投影仪、UPS电源、管理系统等）出厂合格证、试验报告及报验单 |  | ▲
3.11.20 | 建筑智能化卫星数字电视及有线电视系统设备出厂合格证、试验报告及报验单 |  | ▲
3.11.21 | 建筑智能化信息网络系统设备（含计算机系统、网管工作站、服务器、路由器、交换机、数据存储设备、UPS电源等）出厂合格证、试验报告及报验单 |  | ▲
3.11.22 | 建筑智能化信息网络系统安全专用产品销售许可证、产品型号证书、产品出厂合格证及报验单 |  | ▲
3.11.23 | 建筑智能化建筑设备监控系统设备（含各类传感器、变送器、电动阀门、UPS电源、控制器、其它仪表设备等）出厂合格证、试验报告及报验单 |  | ▲
3.11.24 | 建筑智能化安全防范系统设备（含各类探测器、摄像机、云台、防护罩、控制器、电锁、对讲设备、视频管理系统、UPS电源等）出厂合格证、试验报告及报验单 |  | ▲
3.11.25 | 综合布线系统信息点及线槽路由图、配线图表 |  | ▲
3.11.26 | 网络系统拓扑结构图、IP地址配置及规划说明 |  | ▲
3.11.27 | 建筑智能化信息网络系统各设备配置手册（含交换机、防火墙、服务器等） |  | ▲
3.11.28 | 各管理系统商业软件使 | 用许可证及配置手册（含操作系统、数据库系统、应用系统软件等） | ▲
3.11.29 | 各管理系统应用软件说明文档（含程序结构说明、安装调试说明、使用和维护说明书等） |  | ▲
3.11.30 | 系统集成工程软件系统可靠性维护说明书 |  | ▲
3.11.31 | 建筑智能化隐蔽工程（随工检查）验收表 |  | ▲
3.11.32 | 建筑智能化工程安装质量及观感质量验收记录 |  | ▲
3.11.33 | 建筑智能化工程接地、防雷装置测试记录 |  | ▲
3.11.34 | 建筑智能化工程系统试运行记录 |  | ▲
3.11.35 | 建筑智能化用户培训计划、记录 |  | ▲
3.11.36 | 强制措施条文检测记录 |  | ▲
3.11.37 | 建筑智能化工程竣工验收报告 |  | ▲
3.11.38 | 建筑智能化工程竣工验收会议纪要 |  | ▲
3.11.39 | 建筑智能化工程竣工验收结论汇总 |  | ▲
3.12 | 室外工程类文件 |  | ▲
3.12.1 | 室外建筑环境类文件 |  | ▲
3.12.1.1 | 附属建筑施工文件 |  | ▲
3.12.2 | 室外安装类文件 |  | ▲
3.12.2.1 | 给排水、采暖、燃气施工文件 |  | ▲
3.13 | 桩基工程施工类文件 |  | ▲
3.13.1 | 桩基工程施工单位企业营业执照、资质证书及报审表 |  | ▲
3.13.2 | 桩基工程施工单位人员资质证书及报审表 |  | ▲
3.13.3 | 桩基工程开工报告及报审表 |  | ▲
3.13.4 | 桩基工程施工进度计划及报审表 |  | ▲
3.13.5 | 桩基工程施工组织设计及报审表 |  | ▲
3.13.6 | 桩基工程施工日志 |  | ▲
3.13.7 | 桩基工程施工技术总结 |  | ▲
3.13.8 | 钻孔灌注桩施工记录 |  | ▲
3.13.9 | 钻孔灌注桩施工记录汇总表 |  | ▲
3.13.10 | 钻孔灌注桩后注浆施工记录 |  | ▲
3.13.11 | 人工挖孔桩隐蔽工程验收记录 |  | ▲
3.13.12 | 振动(锤击)沉管灌注桩施工记录 |  | ▲
3.13.13 | 夯扩桩施工记录表 |  | ▲
3.13.14 | 长螺旋成孔灌注桩施工记录表 |  | ▲
3.13.15 | 深层搅拌桩施工记录 |  | ▲
3.13.16 | 静压混凝土预制桩、钢桩施工记录 |  | ▲
3.13.17 | 锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录 |  | ▲
3.13.18 | 搅拌桩施工记录 |  | ▲
3.13.19 | 旋喷桩施工记录 |  | ▲
3.13.20 | 沉入桩施工成果施工记录 |  | ▲
3.13.21 | 沉入桩打桩施工记录 |  | ▲
3.13.22 | 桩位偏差验收记录表 |  | ▲
3.13.23 | 工程试打桩记录 |  | ▲
3.13.24 | 基桩竖向抗压静载荷试验报告 |  | ▲
3.13.25 | 基桩发射波法检测报告 |  | ▲
3.13.26 | 地基载荷试验检测报告 |  | ▲
3.13.27 | 人工挖孔桩桩端持力层抽芯检验报告 |  | ▲
3.13.28 | 桩位布置平面竣工图 |  | ▲
3.13.29 | 桩身大样图 |  | ▲
3.14 | 装配式建筑工程类文件 |  | ▲
3.14.1 | 装配式工程施工合同 |  | ▲
3.14.2 | 装配式连接套筒灌浆施工方案及报审表 |  | ▲
3.14.3 | 预制构件吊装施工方案及报审表 |  | ▲
3.14.4 | 灌浆套筒连接检验报告（工艺检测及施工检测） |  | ▲
3.14.5 | 灌浆座浆原材料出厂合格证检验报告 |  | ▲
3.14.6 | 预制构件进场核查（预制构件出厂证明书） |  | ▲
3.14.7 | 装配式座浆试件抗压强度（28d） |  | ▲
3.14.8 | 装配式同条件抗压强度(1d 3d) |  | ▲
3.14.9 | 装配式灌浆试件抗压强度(28d) |  | ▲
3.14.10 | 装配式灌浆同条件试件抗压强度(1d 3d) |  | ▲
3.14.11 | 构件吊装记录 |  | ▲
3.14.12 | 灌浆作业施工质量检查记录表 |  | ▲
3.14.13 | 灌浆拌料时间检查记录表 |  | ▲
3.14.14 | 预制构件厂家自行保管资料目录（钢筋原材、焊接、砼） |  | ▲
3.14.15 | 预制构件质量检验合格证 |  | ▲
四 | 工程竣工验收类文件材料
4.1 | 房地产开发企业营业执照、资质证书 |  | ▲
4.2 | 项目管理机构（项目部）及各岗位人员名单（附相关证书、身份证号码、签名） |  | ▲
4.3 | 地基基础质量验收报告 |  | ▲
4.4 | 主体结构质量验收报告 |  | ▲
4.5 | 单项工程质量验收报告（桩基、水电、节能、通风空调、消防、装饰、电梯等） |  | ▲
4.6 | 工程竣工报告、工程竣工报验单 |  | ▲
4.7 | 勘察单位建设工程质量评价报告 |  | ▲
4.8 | 设计单位建设工程质量评价报告 |  | ▲
4.9 | 施工单位建设工程竣工验收报告（基础、主体、单位工程质量自评报告） |  | ▲
4.10 | 监理单位建设工程质量评价报告（基础、主体、单位工程质量评价报告） |  | ▲
4.11 | 防雷装置验收意见书 |  | ▲
4.12 | 建筑工程消防验收申报表 |  | ▲
4.13 | 建筑工程消防竣工验收意见书（受理凭证） |  | ▲
4.14 | 单位工程质量竣工验收记录 |  | ▲
4.15 | 单位工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录 |  | ▲
4.16 | 单位工程质量控制资料核查记录 |  | ▲
4.17 | 单位工程观感质量检查记录 |  | ▲
4.18 | 无质量通病住宅工程检查评分表 |  | ▲
4.19 | 荆门市建筑节水器具审核验收合格证（含二次供水水质监测报告） |  | ▲
4.20 | 城市排水许可证 |  | ▲
4.21 | 室内环境质量检测报告 |  | ▲
4.22 | 室内装饰环保安全审批意见书 |  | ▲
4.23 | 室内装饰工程验收核准审批意见书 |  | ▲
4.24 | 荆门市城市建设项目配套绿化验收合格证 |  | ▲
4.25 | 工程初验记录及初验整改回复 |  | ▲
4.26 | 住宅工程质量分户验收汇总表 |  | ▲
4.27 | 工程竣工验收会议记录 |  | ▲
4.28 | 建设工程质量监督报告 |  | ▲
4.29 | 荆门市新建住宅质量保证书 |  | ▲
4.30 | 荆门市新建住宅使用说明书 |  | ▲
4.31 | 建筑工程保修书 |  | ▲
4.32 | 工程项目竣工决算书 |  | ▲
4.33 | 基建工程审计结论和处理意见 |  | ▲
4.34 | 建设工程竣工结算审查备案表 |  | ▲
4.35 | 荆门市建设工程竣工档案验收申报表 |  | ▲
4.36 | 建设工程竣工档案验收意见单 |  | ▲
4.37 | 湖北省建设工程档案合格证 |  | ▲
4.38 | 建筑工程竣工验收报告 |  | ▲
4.39 | 湖北省建筑工程竣工验收备案表 |  | ▲
4.40 | 湖北省建筑工程竣工验收备案证 |  | ▲
4.41 | 建筑节能措施核验证明 |  | ▲
4.42 | 建设工程竣工档案移交书 |  | ▲
4.43 | 联合验收申请表 |  | ▲
4.44 | 联合验收告知函 |  | ▲
4.45 | 联合验收申请材料预审意见单 |  | ▲
4.46 | 联合验收一次性补正（整改）告知单 |  | ▲
4.47 | 联合验收受理决定书 |  | ▲
4.48 | 联合验收意见单 |  | ▲
五 | 工程竣工图类文件材料 |  | ▲
5.1 | 总平面竣工图（建筑总平面图、绿化、道路、地下管网等） |  | ▲
5.2 | 建筑竣工图 |  | ▲
5.3 | 结构竣工图 |  | ▲
5.4 | 预制构件深化图 |  | ▲
5.5 | 空间格构（钢构）工程竣工图 |  | ▲
5.6 | 给排水工程（消防工程）竣工图 |  | ▲
5.7 | 电气工程（智能化工程）竣工图 |  | ▲
5.8 | 装修（装饰、幕墙）工程竣工图 |  | ▲
5.9 | 采暖通风空调工程竣工图 |  | ▲
5.10 | 燃气工程竣工图 |  | ▲
5.11 | 电梯安装竣工图 |  | ▲
六 | 工程声像及电子档案 |  | ▲
6.1 | 工程照片 |  | ▲
6.1.1 | 施工质量事故处理前、后彩照 |  | ▲
6.1.2 | 水电隐蔽工程隐蔽前彩照 |  | ▲
6.1.3 | 网架、装饰、幕墙、消防、通风空调、电梯等单项工程隐蔽前彩照 |  | ▲
6.1.4 | 主体工程验收合格后彩照 |  | ▲
6.1.5 | 工程竣工后建筑物、构筑物正、侧、背立面彩照 |  | ▲
6.1.6 | 其他关于本工程的重要活动记录 |  | ▲
6.1.7 | 工程开工前施工现场原貌彩照 |  | ▲
6.1.8 | 工程奠基典礼彩照（仅限大型、重点工程） |  | ▲
6.1.9 | 基槽验槽合格后彩照 |  | ▲
6.1.10 | 基础钢筋验收合格后彩照 |  | ▲
6.1.11 | 正负零标高隐蔽前彩照 |  | ▲
6.1.12 | 代表性结构层隐蔽工程前、后彩照 |  | ▲
6.1.13 | 新材料、新工艺施工过程中、施工后彩照 |  | ▲
6.2 | 工程摄影底片 |  | ▲
6.3 | 工程录音带 |  | ▲
6.4 | 工程建设过程中产生的录像带 |  | ▲
6.5 | 工程建设过程中产生的影片 |  | ▲
6.6 | 光盘（磁盘） |  | ▲
6.6.1 | 扫描文档（参见本馆《扫描归档文件目录》） |  | ▲
6.6.2 | 施工图AutoCAD文件 |  | ▲
6.6.3 | 竣工图AutoCAD文件 |  | ▲
6.6.4 | 视频编辑文件 |  | ▲
6.7 | 缩微片 |  | ▲