鄂建[2010]92号

关于印发《湖北省建设工程竣工档案

编制及报送规定》的通知

各市、州、直管市、神农架林区住房和城乡建设委员会，天门、宜城市规划局：

现将《湖北省建设工程竣工档案编制及报送规定》及附件《建设工程文件归档内容及顺序表》印发给你们，请认真贯彻执行。对《建设工程文件归档内容及顺序表》中所列接收范围，各地可根据本地情况适当拓宽和缩减，在执行过程中有问题请及时反馈。

二○一○年八月三日

湖北省住房和城乡建设厅办公室　　　2010年7月16日印发

湖北省建设工程竣工档案编制及报送规定

第一章　总　则

第一条　为了统一建设工程竣工档案的编制、验收和报送工作，加强建设工程档案的管理，促进工程建设水平的提高，根据《建设工程质量管理条例》、《湖北省城市建设档案管理办法》、《科学技术档案案卷构成的一般要求》、《建设工程文件归档整理规范》和《建筑工程施工文件管理规范》（DB42/T503-2008）、《湖北省城镇道路工程施工管理统一用表》、《湖北省给水排水管道工程施工管理统一用表》、《湖北省城市桥梁工程施工管理统一用表》等有关规定，结合本省实际，制定本规定。

第二条　本规定所称建设工程是指在城镇建成区域内（含经济技术及高新技术开发区）新建、改建、扩建的地上地下建筑及装饰工程，城镇道路、桥梁、地铁、隧道工程和地下管道工程。

本规定所称的竣工档案是指建设工程的准备、施工、竣工验收等阶段所形成的，具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种文件材料。

第三条　各市、县城建档案管理机构按照《湖北省城市建设档案管理办法》的有关规定，负责竣工档案的收集、保管和利用的管理工作。

第四条　建设工程档案由建设单位负责收集。建设单位在办理报建手续时，与城建档案馆（室）签订《建设工程档案建档及报送服务合同书》，并从建设工程立项起，对勘察、设计、施工和监理单位提出编制、报送建设工程档案的要求，做到建设工程档案材料的收集、编制与工程建设进度同步，保证建设工程档案材料的完整、准确、系统与安全。

第五条　勘察、设计、施工和监理单位应当按照建设单位的要求，认真收集、整理建设项目各个环节的档案材料，并在工程项目竣工时，分别向建设单位提供完整、准确的建设工程竣工档案材料。

第六条　城建档案馆要按照有关建设工程项目档案管理规定，对建设工程项目档案材料的收集、编制、报送工作进行业务指导，并对工程全过程的档案管理工作进行跟踪服务。

第七条　本规定适用于本省行政区域内所有建设工程竣工档案的编制、验收及报送工作。

第二章　竣工档案的内容及编制

第八条　竣工档案的内容必须真实反映工程建设的全过程，与工程实际相符，不得随意涂改。竣工文件材料的内容详见附件《建设工程文件归档内容及顺序表》，采用新工艺、新技术、新材料的工程按有关要求据实增加。

第九条　竣工文件材料依照《建设工程文件归档整理规范》（国家标准GB/T50328-2001）进行编目，并做到完整、准确、签证完备。

第十条　竣工文件材料编制应符合下列要求

（一）文件材料的案卷组织

案卷组织应遵循建设工程文件材料的形成规律，保持卷内文件材料的系统联系，并便于档案的保管与利用。

案卷组织的基本要求：

（1）一个建设工程由多个单位工程组成时，应按单位工程组织案卷；

（2）文件材料和竣工图分别组织案卷；

（3）每卷厚度在15mm以内。

（二）文件材料的尺寸规格

文件材料的尺寸规格为A4幅面（297mm×210mm）。

图纸宜采用国家标准图幅，不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》（国家标准GB10609.3-89）统一折叠成A4幅面（297mm×210mm），图标栏露在外面。

（三）文件材料的整理

文件材料整理时要去掉金属物，小于标准尺寸规格的进行托裱，可将几张文件同时托裱在标准尺寸规格的白纸上，文件右边与白纸右边靠齐，托裱时使用化学浆糊。

（四）文件材料的排列

竣工文件材料按先批复后请示，先正文后附件，先文字材料后附图组织案卷。

（五）文件材料的编目

页号编写位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。

案卷内封面、卷内目录、备考表应采用80g以上白色书写纸并按要求填写。

（六）文件材料的装订

文字材料可采用装订与不装订两种形式。

（七）文件材料的装具

装具一般采用卷盒、卷夹两种形式，各城建档案管理机构应统一使用省建设厅监制的卷盒。

卷盒、卷夹应采用无酸纸制作。

第十一条　竣工图编制应符合下列要求：

（一）竣工图的编制应在盖有出图章、注册设计师章和设计审核章的蓝图上进行绘制。

（二）设计没有变更的，在本条（一）款的图上加盖“竣工图章”后作为竣工图。

（三）局部设计有变更的，在本条（一）款的图上进行修改、补充，并注明修改依据，加盖“竣工图章”作为竣工图。

（四）凡结构、工艺、平面布置有重大变更，或变更部分超过图面1/3的，应当根据设计变更文件等重新绘制竣工图。

（五）图纸破损严重或模糊不清的，应重新绘制竣工图。

第十二条　竣工图必须与工程实物相符，与设计变更通知单等有关资料一致，所有修改内容必须修改到位。竣工图的修改、注记方法规定如下：

（一）对于少量文字和数字的修改可用扛改法。即用一条实线将被修改的部分划去，在其附近适当的位置，填写变更后的内容，并注明修改依据。

（二）对少量图形的修改可采用叉改法。即用“×”将被修改部分划去，在其附近适当的位置，画上修改后的图形，注明修改内容及修改依据。

（三）对较多图形的修改，可采用蓝图粘贴法。即将变更较大的部分进行重新绘制或绘成底图后晒成蓝图剪下，粘贴在变更部分上，吻合相接成竣工图，并注明修改依据。

（四）修改依据的注记

（1）图纸会审纪要、设计变更单、技术核定单、工程业务联系单等修改依据，应注记编号或产生日期。

（2）在修改依据中，每一条、款需注明被修改的图号。

第十三条　绘制竣工图须符合制图规范，做到图形清晰和字迹工整。绘制与注记要用碳素墨水。

第十四条　所有竣工图均应加盖竣工图章

（一）竣工图章的基本内容应包括：

“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、总监、现场监理。

竣工图章示例如下：

（二）竣工图章尺寸为：50mm×80mm。

（三）“竣工图章”应使用不易褪色的红色印泥，应盖在图标栏上方空白处。

第三章　竣工档案的报送

第十五条　建设单位报送的城市建设工程文件材料应当符合下列要求：

（一）报送城市建设档案管理机构的竣工文件材料应为原件；

（二）竣工文件材料的内容及其深度符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程；

（三）竣工文件材料的内容应真实、准确，与工程实际相符合；

（四）竣工文件材料采用耐久性强的书写材料；

（五）竣工文件材料字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备；

（六）所有建设工程竣工图加盖竣工图章。

第十六条　建设单位应当按有关规定报送建设工程的照片、录音、录像等声像材料。建设工程项目建立电子档案的，建设单位在报送纸质材料、声像材料的同时，应当一并报送光盘、磁盘等电子档案材料。

第十七条　建设单位应在工程竣工验收合格之日起3个月内，向城建档案管理机构报送建设工程竣工档案。城建档案管理机构应对报送的竣工文件材料进行复查鉴定，经鉴定合格后办理移交手续，并核发《建设工程竣工档案合格证》。

第四章　附　则

第十八条　本规定由湖北省住房和城乡建设厅负责解释。

第十九条　本规定自公布之日起施行。二○○六年三月颁发的《湖北省建设工程竣工档案编制及报送规定》（修改稿）同时废止。

建设工程文件归档内容及顺序表

建设工程建设单位文件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 建设工程规划土地管理文件 |
| 1 | 建设工程立项批复及申请报告 |
| 2 | 建设工程用地批准文件 |
| （1） | 建设项目选址意见通知书及规划设计（土地使用）条件 |
| （2） | 国有土地使用权出让（批租）合同、用地红线图及国有土地使用权成交确认书 或国有土地划拨决定书 |
| （3） | 建设用地规划许可证及用地红线图 |
| （4） | 建设用地红线定位册 |
| （5） | 国有土地使用权证（复印件） |
| 3 | 建设工程规划批准文件 |
| （1） | 建设工程规划许可证及建设红线图 |
| （2） | 建设工程红线定位册 |
| （3） | 规划验收合格证及竣工图 |
| 4 | 建设工程拆迁完毕确认书 |
| 二 | 建设工程综合性文件 |
| 1 | 固定资产投资许可证 |
| 2 | 建设工程设计抗震审查批准文件 |
| （1） | 建设工程初步设计抗震审查意见 |
| （2） | 施工图设计文件审查合格书或建设工程项目技术评价结论书 |
| （3） | 深基坑工程施工图设计论证书 |
| （4） | 建设工程地质勘察成果审查合格书 |
| （5） | 建筑节能专项设计审查合格书 |
| （6） | 轻钢结构设计文件审查合格书 |
| （7） | 幕墙工程设计文件审查合格书 |
| （8） | 人防工程设计文件审查合格书 |
| （9） | 市政工程设计文件审查合格书 |
| 3 | 建筑节能专项工程竣工验收备案表 |
| 4 | 消防验收、审核意见书 |
| 5 | 环保评价意见报告、检测文件 |
| 6 | 结合民用建筑修建防空地下室联系单 |
| 7 | 新建房屋白蚁预防工程合同 |
| 8 | 供电、供气、供水、供热等部门批复或合同 |
| 9 | 招投标文件 |
| （1） | 勘察、设计单位中标通知书 |
| （2） | 监理单位中标通知书 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| （3） | 施工单位中标通知书 |
| （4） | 代建单位中标通知书 |
| 10 | 工程合同 |
| （1） | 代建合同 |
| （2） | 勘察合同 |
| （3） | 设计合同 |
| （4） | 监理合同 |
| （5） | 施工合同（深基坑、桩基、土建、装饰、幕墙、消防、电梯等） |
| 11 | 工程质量监督登记表 （深基坑、桩基、土建、装饰、幕墙、电梯等） |
| 三 | 建设、施工、监理机构负责人 |
| 1 | 工程项目管理机构（项目经理部）及负责人名单 |
| 2 | 工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单 |
| 3 | 工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单 |
| 四 | 可行性研究报告 |
| 五 | 财务文件 |
| 1 | 审计报告、工程决算 |
| 六 | 地质勘察报告 |
| 1 | 工程地质勘察报告或水文地质勘察报告 |
| 2 | 土壤中氡浓度检测报告 |
| 七 | 总竣工图 |
| 1 | 建筑总竣工平面图 |
| 2 | 绿化总竣工平面图 |
| 3 | 道路总竣工平面图 |
| 4 | 地下管线总竣工平面图 |
| 5 | 智能总竣工平面图 |

桩基础工程文件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 工程管理文件 |
| 1 | 工程概况表 |
| 2 | 桩基础施工许可证 |
| 3 | 施工现场质量管理检查记录 |
| 4 | 开工报告 |
| 5 | 工程竣工报告 |
| 6 | 工程停工、复工报告 |
| 7 | 施工进度计划分析 |
| 8 | 项目大事记 |
| 9 | 施工日志 |
| 10 | 不合格处置记录 |
| 11 | 建设工程质量事故调查（勘）查记录 |
| 12 | 建设工程质量事故报告书 |
| 13 | 施工总结 |
| 14 | 其他工程管理文件 |
| 二 | 工程技术文件 |
| 1 | 工程技术文件报审表 |
| 2 | 图纸会审、设计交底记录 |
| 3 | 设计变更、洽商记录及设计变更通知 |
| 4 | 其他工程技术文件 |
| 三 | 工程测量记录 |
| 1 | 工程定位测量记录 |
| 2 | 测量交接桩记录 |
| 3 | 测量复核记录 |
| 4 | 其他工程测量记录 |
| 四 | 工程施工记录 |
| 1 | 隐蔽工程检查验收汇总表 |
| 2 | 隐蔽工程检查记录 |
| 3 | 预检工程检查记录 |
| 4 | 施工通用记录 |
| 5 | 中间检查交接记录 |
| 6 | 地基处理记录 |
| 7 | 地基钎探记录 |
| 8 | 桩基施工记录 |
| 9 | 钻孔灌注桩后注浆施工记录表 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 10 | 钻孔灌注桩施工记录汇总表 |
| 11 | 钻孔灌注桩终孔验收记录 |
| 12 | 人工挖孔桩隐蔽工程记录 |
| 13 | 振动（锤击）沉管灌注桩施工记录 |
| 14 | 夯扩桩施工记录表 |
| 15 | 长螺旋成孔压灌桩施工记录表 |
| 16 | 静压混凝土预制桩、钢桩施工记录 |
| 17 | 锤击混凝土预制桩、钢桩施工记录 |
| 18 | 混凝土施工记录 |
| 19 | 混凝土坍落度测量记录 |
| 20 | 混凝土配合比申请单、通知单 |
| 21 | 混凝土开盘鉴定 |
| 22 | 沉入桩施工成果汇总表 |
| 23 | 沉入桩打桩施工记录 |
| 24 | 沉井下沉施工记录 |
| 25 | 灌注桩钻进施工记录 |
| 26 | 灌注桩主要成果汇总表 |
| 27 | 灌注桩灌注水下混凝土检验汇总表 |
| 28 | 灌注桩灌注水下混凝土施工记录 |
| 29 | 钻孔灌注桩泥浆护壁钻进施工记录 |
| 30 | 钻孔灌注桩泥浆性能指标测定 |
| 31 | 钻孔灌注套管（咬合）桩钻进施工记录 |
| 32 | 钻孔（咬合）灌注桩混凝土浇注施工记录 |
| 33 | 搅拌桩施工记录 |
| 34 | 旋喷桩施工记录 |
| 35 | 注浆施工记录 |
| 36 | 其他工程施工记录 |
| 五 | 工程试验检验记录 |
| 1 | 施工试验记录（通用） |
| 2 | 复合地基载荷试验检测报告 |
| 3 | 基桩竖向抗压静载荷试验报告 |
| 4 | 桩体质量检测-基桩反射波法（高、低应变）检测报告 |
| 5 | 钢结构焊缝超声波探伤检测报告 |
| 6 | 锚杆锁定力检测报告 |
| 7 | 混凝土钢筋保护层厚度检验报告 |
| 8 | 混凝土强度（回弹、超声回弹、钻芯法）检验报告 |
| 9 | 混凝土试块强度统计、评定记录 |
| 10 | 工程桩桩位水平偏差复核检测报告 |
| 11 | 其他工程试验检验记录 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 六 | 工程物资文件 |
| 1 | 钢材出厂合格证、试验报告核查要录 |
| 2 | 钢材试验报告 |
| 3 | 钢材出厂合格证 |
| 4 | 钢筋机械连接、焊接接头试验报告核查要录 |
| 5 | 钢筋机械连接、焊接接头力学性能试验报告 |
| 6 | 电焊条出厂合格证 |
| 7 | 水泥合格证、试验报告核查要录 |
| 8 | 水泥试验报告 |
| 9 | 水泥出厂合格证 |
| 10 | 预制构件检验报告 |
| 11 | 预制构件出厂合格证 |
| 12 | 预拌（商品）混凝土合格证 |
| 13 | 预拌（商品）混凝土试验报告 |
| 14 | 混凝土、砂浆试件抗压强度试验报告核查要录 |
| 15 | 混凝土抗压、抗渗试块强度试验报告 |
| 16 | 混凝土用砂、石试验报告 |
| 17 | 其他工程物资文件 |
| 七 | 施工质量验收文件 |
| 1 | 地基与基础分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 2 | 地基与基础工程检验批质量验收记录 |
| 3 | 其他施工质量验收文件 |
| 八 | 工程竣工验收文件 |
| 1 | 施工单位工程质量自评报告 |
| 2 | 勘察单位工程质量检查报告 |
| 3 | 设计单位工程质量检查报告 |
| 4 | 竣工验收会议记录 |
| 5 | 其他工程竣工验收文件 |
| 九 | 竣工图 |
| 1 | 桩身大样 |
| 2 | 桩位竣工图 |

注：桩基础工程文件适用于地下建筑、地上建筑、道路、给排水构筑物、管线、桥梁、隧道等工程。

建筑安装（主体）工程文件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 工程管理文件 |
| 1 | 工程概况表 |
| 2 | 建设工程施工许可证 |
| 3 | 施工现场质量管理检查记录 |
| 4 | 工程开工报告 |
| 5 | 工程竣工报告 |
| 6 | 工程停工、复工报告 |
| 7 | 施工进度计划分析 |
| 8 | 项目大事记 |
| 9 | 施工日志 |
| 10 | 不合格项处置记录 |
| 11 | 建设工程质量事故调（勘）查记录 |
| 12 | 建设工程质量事故报告书 |
| 13 | 施工总结 |
| 14 | 其它工程管理记录 |
| 二 | 工程技术文件 |
| 1 | 工程技术文件报审表 |
| 2 | 技术交底记录 |
| 3 | 施工组织设计、施工方案 |
| 4 | 图纸会审、设计交底记录 |
| 5 | 设计变更、洽商记录 |
| 6 | 其它工程技术管理记录 |
| 三 | 工程测量记录 |
| 1 | 工程定位测量记录 |
| 2 | 地基验槽记录 |
| 3 | 楼层放线记录 |
| 4 | 沉降观测记录 |
| 5 | 建筑物垂直度、标高测量记录 |
| 6 | 其它工程测量记录 |
| 四 | 工程施工记录 |
| 1 | 隐蔽工程检查记录表 |
| 2 | 设备基础隐蔽工程检查记录表 |
| 3 | 电气接地装置隐蔽工程检查记录表 |
| 4 | 避雷装置隐蔽工程检查记录表 |
| 5 | 幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽工程检查记录表 |
| 6 | 电气等电位联结隐蔽工程检查记录表 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 7 | 预检工程检查记录 |
| 8 | 中间检查交接记录表 |
| 9 | 地基处理记录 |
| 10 | 地基钎探记录 |
| 11 | 混凝土施工记录 |
| 12 | 混凝土坍落度测量记录 |
| 13 | 混凝土养护测温记录 |
| 14 | 混凝土配合比申请单、通知单 |
| 15 | 砂浆配合比申请单、通知单 |
| 16 | 混凝土开盘鉴定 |
| 17 | 预应力筋张拉记录 |
| 18 | 有粘结预应力结构灌浆记录 |
| 19 | 建筑烟（风）道检查记录 |
| 20 | 构件吊装记录 |
| 21 | 设备安装记录 |
| 22 | 电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录 |
| 23 | 电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录表 |
| 24 | 自动扶梯、自动人行道安装调试记录 |
| 25 | 电力驱动电梯整机安装检查记录 |
| 26 | 自动扶梯、人行道整机安装检查记录 |
| 27 | 其它工程施工记录 |
| 五 | 工程试验检验记录 |
| 1 | 施工试验记录（通用） |
| 2 | 土建工程 |
| （1） | 土工击实试验检验报告 |
| （2） | 土工环刀法测密度检验报告 |
| （3） | 钢结构焊缝超声波探伤检测报告 |
| （4） | 后埋置件试验检验报告 |
| （5） | 高强度螺栓连接磨擦面抗滑移系数检验报告 |
| （6） | 扭剪型高强度螺栓连接副紧固预接力检验报告 |
| （7） | 高强度螺栓连接副扭矩系数检验报告 |
| （8） | 螺栓实物最小载荷检验报告 |
| （9） | 钢网架挠度检测报告 |
| （10） | 网架结点承载力试验报告 |
| （11） | 钢结构涂料涂层厚度检验报告 |
| （12） | 主体结构实体检验报告（混凝土强度检测、钢筋分布检测、楼板厚度检测、 拉结筋拉拨力检测） |
| 序号 | 文件材料名称 |
| （13） | 混凝土钢筋保护层厚度检验报告 |
| （14） | 混凝土试块强度统计、评定记录 |
| （15） | 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 |
| （16） | 防水工程试水检查记录 |
| （17） | 饰面砖粘接强度检验报告 |
| （18） | 外墙饰面层粘接质量（红外法）检验报告 |
| （19） | 室内环境检测报告 |
| 3 | 给排水、采暖工程 |
| （1） | 水电测试反馈通知单 |
| （2） | 设备单机试运转记录 |
| （3） | 调试报告 |
| （4） | 管道灌水试验记录 |
| （5） | 阀门强度严密性试验记录 |
| （6） | 管道强度、严密性试验记录 |
| （7） | 管道通水试验记录 |
| （8） | 管道（冲）洗（脱脂）试验记录 |
| （9） | 室内排水管道通球试验记录 |
| （10） | 伸缩器安装记录表 |
| （11） | 水箱满水（闭水）试验记录 |
| （12） | 卫生器具满水试验记录 |
| （13） | 消火栓试射记录 |
| （14） | 锅炉、烘炉、煮炉试运行记录 |
| （15） | 锅炉报警及联锁保护装置试验记录 |
| （16） | 自动喷水灭火系统试压记录 |
| （17） | 自动喷水灭火系统管网冲洗记录 |
| （18） | 自动喷水灭火系统联动试验记录 |
| （19） | 生活净水水质检测记录 |
| 4 | 电气工程 |
| （1） | 接地电阻测试记录 |
| （2） | 电气绝缘电阻测试记录 |
| （3） | 配电箱、插座、开关、灯具接线接地通电检查记录 |
| （4） | 低压成套配电柜交接试验记录 |
| （5） | 避雷带支架拉力测试记录 |
| （6） | 电气照明、动力试运行记录 |
| （7） | 漏电保护器测试记录 |
| （8） | 大型照明灯具吊环承载力试验记录 |
| （9） | 避雷装置检测报告 |
| 5 | 智能建筑工程 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| （1） | 系统功能测定及设备调试记录 |
| （2） | 系统检测报告 |
| 6 | 通风与空调工程 |
| （1） | 设备单机试运转记录 |
| （2） | 调试报告 |
| （3） | 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 |
| （4） | 风管漏风、漏光检测记录 |
| （5） | 各房间室内风量测量记录 |
| （6） | 管网风量平衡记录 |
| （7） | 制冷机组、单元式空调机组试运转记录 |
| （8） | 通风、空调系统试运转调试记录 |
| （9） | 空调水系统试运转调试记录 |
| （10） | 防排烟系统联合试运行记录 |
| （11） | 制冷系统气密性试验报告 |
| （12） | 通风、空调检测报告 |
| 7 | 电梯安装工程 |
| （1） | 电梯主要功能检查试验记录 |
| （2） | 电梯电气安全装置检查试验记录 |
| （3） | 电梯整机功能检验记录 |
| （4） | 电梯层门安全装置检查试验记录表 |
| （5） | 电梯负荷运行试验记录 |
| （6） | 轿厢平层准确度测量记录 |
| （7） | 电梯负荷运行试验曲线图 |
| （8） | 电梯噪声测试记录表 |
| （9） | 自动扶梯、自动人行道运行试验记录 |
| （10） | 电梯检测报告 |
| 8 | 建筑节能工程 |
| （1） | 外墙节能构造现场检测报告 |
| （2） | 围护结构传热系数现场检测报告 |
| （3） | 外门、外窗气密性、保温性能现场检查报告 |
| （4） | 系统节能性能检测及试运转、调试记录 |
| 9 | 其它工程试验检验记录 |
| 六 | 工程物资文件 |
| 1 | 钢材出厂合格证、试验报告核查要录 |
| 2 | 钢材试验报告 |
| 3 | 钢材出厂合格证 |
| 4 | 钢筋机械连接、焊接接头试验报告核查要录 |
| 5 | 钢筋机械连接、焊接接头力学性能试验报告 |
| 6 | 电焊条出厂合格证 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 7 | 水泥出厂合格证、试验报告核查要录 |
| 8 | 水泥试验报告 |
| 9 | 水泥出厂合格证 |
| 10 | 砖石（砌块）出厂合格证、试验报告核查要录 |
| 11 | 砖石试验报告 |
| 12 | 砖石（砌块）出厂合格证 |
| 13 | 预制构件检验报告 |
| 14 | 预制构件出厂合格证 |
| 15 | 预拌（商品）混凝土合格证 |
| 16 | 预拌（商品）混凝土检验报告 |
| 17 | 防水材料出厂合格证、检验报告核查要录 |
| 18 | 防水材料检验报告 |
| 19 | 防水材料出厂合格证 |
| 20 | 各种建筑、装饰材料放射性检测报告 |
| 21 | 人造木板、涂料、胶粘剂有害物资含量检测报告 |
| 22 | 地脚螺栓检验报告 |
| 23 | 防锈漆材检验报告 |
| 24 | 门窗及其它检测报告 |
| 25 | 门窗及其它出厂合格证 |
| 26 | 其它材料、配件核查要录 |
| 27 | 合格证、检验报告粘贴单 |
| 28 | 预拌砂浆试验报告 |
| 29 | 预拌砂浆出厂合格证 |
| 30 | 混凝土、砂浆试件抗压强度试验报告核查要录 |
| 31 | 混凝土抗压、抗渗试块强度试验报告 |
| 32 | 砌筑砂浆试块强度试验报告 |
| 33 | 混凝土用砂、石试验报告 |
| 34 | 混凝土、砂浆配合比设计检验报告 |
| 35 | 设备开箱检验记录 |
| 36 | 水暖材料、配件检验报告 |
| 37 | 水暖材料、配件出厂合格证 |
| 38 | 电气材料、配件检验报告 |
| 39 | 电气材料、配件出厂合格证 |
| 40 | 智能建筑材料检验报告 |
| 41 | 智能建筑材料出厂合格证 |
| 42 | 通风与空调材料检验报告 |
| 43 | 通风与空调材料出厂合格证 |
| 44 | 电梯设备开箱检验报告 |
| 45 | 电梯设备出厂合格证、使用说明及其它材料 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 46 | 建筑节能材料检验报告 |
| 47 | 建筑节能材料出厂合格证 |
| 48 | 其它工程物资文件 |
| 七 | 施工质量验收文件 |
| 1 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |
| 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 |
| 3 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |
| 4 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |
| 5 | 地基与基础分部、子分部工程质量验收记录 |
| 6 | 地基与基础工程检验批质量验收记录表 |
| 7 | 主体分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 8 | 主体工程检验批质量验收记录表 |
| 9 | 建筑装饰分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 10 | 建筑装饰工程检验批质量验收记录表 |
| 11 | 屋面分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 12 | 屋面工程检验批质量验收记录表 |
| 13 | 建筑给排水、采暖分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 14 | 建筑给排水、采暖工程检验批质量验收记录表 |
| 15 | 建筑电气分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 16 | 建筑电气工程检验批质量验收记录表 |
| 17 | 智能建筑分部、分项工程质量验收记录 |
| 18 | 智能建筑工程检验批质量验收记录表 |
| 19 | 通风与空调分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 20 | 通风与空调工程检验批质量验收记录表 |
| 21 | 电梯分部、分项工程质量验收记录 |
| 22 | 电梯工程检验批质量验收记录表 |
| 23 | 节能分部、分项工程质量验收记录 |
| 24 | 节能工程检验批质量验收记录表 |
| 25 | 其它施工质量验收文件 |
| 八 | 工程竣工验收文件 |
| 1 | 竣工验收备案表、备案证 |
| 2 | 建筑节能竣工验收备案表 |
| 3 | 建设单位建设工程竣工报告 |
| 4 | 施工单位建设工程自评报告 |
| （1） | 地基与基础分部自评报告 |
| （2） | 主体结构分部自评报告 |
| （3） | 建筑节能分部自评报告 |
| （4） | 其它分部自评报告 |
| （5） | 单位工程竣工自评报告 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 5 | 勘察单位建设工程质量检查报告（地基与基础分部） |
| 6 | 设计单位建设工程质量检查报告 |
| （1） | 地基与基础分部评估报告 |
| （2） | 主体结构分部评估报告 |
| （3） | 建筑节能分部评估报告 |
| （4） | 其它分部评估报告 |
| （5） | 单位工程竣工评价意见报告 |
| 7 | 建设工程竣工验收会议纪要 |
| （1） | 地基与基础竣工验收会议纪要 |
| （2） | 主体结构竣工验收会议纪要 |
| （3） | 建筑节能分部竣工验收会议纪要 |
| （4） | 其它分部竣工验收会议纪要 |
| （5） | 单位工程竣工验收会议纪要 |
| 8 | 建设工程质量保修书、住宅质量保证书、住宅使用说明书 |
| 九 | 竣工图 |
| 1 | 建筑竣工图 （含建筑节能） |
| 2 | 结构竣工图 （含建筑节能） |
| 3 | 给排水、采暖竣工图 （含建筑节能） |
| 4 | 电气竣工图 （含建筑节能） |
| 5 | 建筑智能化竣工图（含建筑节能） |
| 6 | 通风与空调竣工图 （含建筑节能） |
| 7 | 电梯安装竣工图 |

注：建筑安装（主体）工程文件适用于地上建筑。包括自来水厂、污水处理厂和垃圾处理场的办公楼、住宅、厂

房及其附属建筑物（食堂、门房、厕所等），公园、广场及其他地方的楼、台、亭、廓等构筑物，配电房，

加压站房，泵房等。

建筑幕墙（玻璃）工程文件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 工程技术管理文件 |
| 1 | 工程概况表 |
| 2 | 施工现场质量管理检查记录 |
| 3 | 工程开工报告 |
| 4 | 工程竣工报告 |
| 5 | 工程停工、复工报告 |
| 6 | 施工进度计划分析 |
| 7 | 项目大事记 |
| 8 | 施工日志 |
| 9 | 不合格项处置记录 |
| 10 | 建设工程质量事故调（勘）查记录 |
| 11 | 建设工程质量事故报告书 |
| 12 | 施工总结 |
| 13 | 其它工程管理文件 |
| 二 | 工程技术文件 |
| 1 | 工程技术文件报审表 |
| 2 | 技术交底记录 |
| 3 | 施工组织设计、施工方案 |
| 4 | 图纸会审、设计交底记录 |
| 5 | 设计变更、洽商记录 |
| 6 | 其它工程技术管理文件 |
| 三 | 工程测量记录 |
| 1 | 建筑物垂直度、标高测量记录 |
| 2 | 其它工程测量记录 |
| 四 | 工程施工记录 |
| 1 | 幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽工程检查记录表 |
| 2 | 预检工程检查记录 |
| 3 | 施工通用记录 |
| 4 | 中间检查交接记录 |
| 5 | 其它工程施工记录 |
| 五 | 工程试验检验记录 |
| 1 | 施工试验记录（通用） |
| 2 | 钢结构焊缝超声波探伤检测报告 |
| 3 | 后置埋件试验检验报告 |
| 4 | 螺栓抗拨力检验报告 |
| 5 | 高强度螺栓连接磨擦面抗滑移系数检验报告 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 6 | 建筑幕墙物理性（三性）检测报告 |
| 7 | 平面内变形性能试验报告 |
| 8 | 硅酮结构胶相容性检测报告 |
| 9 | 其它工程试验检验记录 |
| 六 | 工程物资文件 |
| 1 | 钢材出厂合格证、试验报告核查要录 |
| 2 | 钢材试验报告 |
| 3 | 钢材出厂合格证 |
| 4 | 钢筋机械连接焊接接头出厂合格证、试验报告核查要录 |
| 5 | 钢筋机械连接焊接接头力学性能试验报告 |
| 6 | 电焊条出厂合格证 |
| 7 | 其它材料、构件核查要录 |
| 8 | 合格证、检测报告粘贴单 |
| 9 | 其它工程物资文件 |
| 七 | 施工质量验收文件 |
| 1 | 单位（子单位）工程质量验收记录 |
| 2 | 建筑装饰分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 3 | 建筑装饰工程检验批质量验收记录表 |
| 4 | 其它施工质量验收文件 |
| 八 | 工程竣工验收文件 |
| 1 | 施工单位工程质量自评报告 |
| 3 | 设计单位工程质量检查报告 |
| 4 | 竣工验收会议纪要 |
| 5 | 其他工程竣工验收文件 |
| 九 | 竣工图 |

地下建筑工程文件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 工程管理文件 |
| 1 | 工程概况表 |
| 2 | 建设工程施工许可证 |
| 3 | 施工现场质量管理检查记录 |
| 4 | 工程开工报告 |
| 5 | 工程竣工报告 |
| 6 | 工程停工、复工报告 |
| 7 | 施工进度计划分析 |
| 8 | 项目大事记 |
| 9 | 施工日志 |
| 10 | 不合格项处置记录 |
| 11 | 建设工程质量事故调（勘）查记录 |
| 12 | 建设工程质量事故报告书 |
| 13 | 施工总结 |
| 14 | 其它工程管理记录 |
| 二 | 工程技术文件 |
| 1 | 工程技术文件报审表 |
| 2 | 技术交底记录 |
| 3 | 施工组织设计、施工方案 |
| 4 | 图纸会审、设计交底记录 |
| 5 | 设计变更、洽商记录 |
| 6 | 其它工程技术管理记录 |
| 三 | 工程测量记录 |
| 1 | 工程定位测量记录 |
| 2 | 地基验槽记录 |
| 3 | 楼层放线记录 |
| 4 | 沉降观测记录 |
| 5 | 建筑物垂直度、标高测量记录 |
| 6 | 其它工程测量记录 |
| 四 | 工程施工记录 |
| 1 | 隐蔽工程检查记录表 |
| 2 | 设备基础隐蔽工程检查记录表 |
| 3 | 电气接地装置隐蔽工程检查记录表 |
| 4 | 电气等电位联结隐蔽工程检查记录表 |
| 5 | 预检工程检查记录 |
| 6 | 中间检查交接记录表 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 7 | 地基处理记录 |
| 8 | 地基钎探记录 |
| 9 | 混凝土施工记录 |
| 10 | 混凝土坍落度测量记录 |
| 11 | 混凝土养护测温记录 |
| 12 | 混凝土配合比申请单、通知单 |
| 13 | 砂浆配合比申请单、通知单 |
| 14 | 混凝土开盘鉴定 |
| 15 | 预应力筋张拉记录 |
| 16 | 有粘结预应力结构灌浆记录 |
| 17 | 建筑烟（风）道检查记录 |
| 18 | 构件吊装记录 |
| 19 | 设备安装记录 |
| 20 | 电梯承重梁、起重吊环埋设隐蔽工程检查记录 |
| 21 | 电梯钢丝绳头灌注隐蔽工程检查记录表 |
| 22 | 自动扶梯、自动人行道安装调试记录 |
| 23 | 电力驱动电梯整机安装检查记录 |
| 24 | 自动扶梯、人行道整机安装检查记录 |
| 25 | 冻结开孔施工记录 |
| 26 | 冷冻监测记录 |
| 27 | 冷冻回路与测温孔温度监测记录 |
| 28 | 地下连续墙挖槽施工记录 |
| 29 | 地下连续墙护壁泥浆质量检查记录 |
| 30 | 地下连续墙混凝土灌注记录 |
| 31 | 其它工程施工记录 |
| 五 | 工程试验检验记录 |
| 1 | 施工试验记录（通用） |
| 2 | 土建工程 |
| （1） | 土工击实试验检验报告 |
| （2） | 土工环刀法测密度检验报告 |
| （3） | 钢结构焊缝超声波探伤检测报告 |
| （4） | 后埋置件试验检验报告 |
| （5） | 主体结构实体检验报告（混凝土强度检测、钢筋分布检测、楼板厚度检测、 拉结筋拉拨力检测） |
| （6） | 混凝土钢筋保护层厚度检验报告 |
| （7） | 混凝土试块强度统计、评定记录 |
| （8） | 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 |
| （9） | 防水工程试水检查记录 |
| （10） | 室内环境检测报告 |
| 3 | 给排水、采暖工程 |
| （1） | 水电测试反馈通知单 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| （2） | 设备单机试运转记录 |
| （3） | 调试报告 |
| （4） | 管道灌水试验记录 |
| （5） | 阀门强度严密性试验记录 |
| （6） | 管道强度、严密性试验记录 |
| （7） | 管道通水试验记录 |
| （8） | 管道（冲）洗（脱脂）试验记录 |
| （9） | 室内排水管道通球试验记录 |
| （10） | 伸缩器安装记录表 |
| （11） | 水箱满水（闭水）试验记录 |
| （12） | 卫生器具满水试验记录 |
| （13） | 消火栓试射记录 |
| （14） | 自动喷水灭火系统试压记录 |
| （15） | 自动喷水灭火系统管网冲洗记录 |
| （16） | 自动喷水灭火系统联动试验记录 |
| （17） | 生活净水水质检测记录 |
| 4 | 电气工程 |
| （1） | 接地电阻测试记录 |
| （2） | 电气绝缘电阻测试记录 |
| （3） | 配电箱、插座、开关、灯具接线接地通电检查记录 |
| （4） | 低压成套配电柜交接试验记录 |
| （5） | 电气照明、动力试运行记录 |
| （6） | 漏电保护器测试记录 |
| （7） | 大型照明灯具吊环承载力试验记录 |
| 5 | 智能建筑工程 |
| （1） | 系统功能测定及设备调试记录 |
| （2） | 系统检测报告 |
| 6 | 通风与空调工程 |
| （1） | 设备单机试运转记录 |
| （2） | 调试报告 |
| （3） | 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 |
| （4） | 风管漏风、漏光检测记录 |
| （5） | 各房间室内风量测量记录 |
| （6） | 管网风量平衡记录 |
| （7） | 制冷机组、单元式空调机组试运转记录 |
| （8） | 通风、空调系统试运转调试记录 |
| （9） | 空调水系统试运转调试记录 |
| （10） | 防排烟系统联合试运行记录 |
| （11） | 制冷系统气密性试验报告 |
| （12） | 通风、空调检测报告 |
| 7 | 电梯安装工程 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| （1） | 电梯主要功能检查试验记录 |
| （2） | 电梯电气安全装置检查试验记录 |
| （3） | 电梯整机功能检验记录 |
| （4） | 电梯层门安全装置检查试验记录表 |
| （5） | 电梯负荷运行试验记录 |
| （6） | 轿厢平层准确度测量记录 |
| （7） | 电梯负荷运行试验曲线图 |
| （8） | 电梯噪声测试记录表 |
| （9） | 自动扶梯、自动人行道运行试验记录 |
| （10） | 电梯检测报告 |
| 8 | 其它工程试验检验记录 |
| 六 | 工程物资文件 |
| 1 | 钢材出厂合格证、试验报告核查要录 |
| 2 | 钢材试验报告 |
| 3 | 钢材出厂合格证 |
| 4 | 钢筋机械连接、焊接接头试验报告核查要录 |
| 5 | 钢筋机械连接、焊接接头力学性能试验报告 |
| 6 | 电焊条出厂合格证 |
| 7 | 水泥出厂合格证、试验报告核查要录 |
| 8 | 水泥试验报告 |
| 9 | 水泥出厂合格证 |
| 10 | 砖石（砌块）出厂合格证、试验报告核查要录 |
| 11 | 砖石试验报告 |
| 12 | 砖石（砌块）出厂合格证 |
| 13 | 预制构件检验报告 |
| 14 | 预制构件出厂合格证 |
| 15 | 预拌（商品）混凝土合格证 |
| 16 | 预拌（商品）混凝土检验报告 |
| 17 | 防水材料出厂合格证、检验报告核查要录 |
| 18 | 防水材料检验报告 |
| 19 | 防水材料出厂合格证 |
| 20 | 各种建筑、装饰材料放射性检测报告 |
| 21 | 人造木板、涂料、胶粘剂有害物资含量检测报告 |
| 22 | 地脚螺栓检验报告 |
| 23 | 防锈漆材检验报告 |
| 24 | 门窗及其它检测报告 |
| 25 | 门窗及其它出厂合格证 |
| 26 | 其它材料、配件核查要录 |
| 27 | 合格证、检验报告粘贴单 |
| 28 | 预拌砂浆试验报告 |
| 29 | 预拌砂浆出厂合格证 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 30 | 混凝土、砂浆试件抗压强度试验报告核查要录 |
| 31 | 混凝土抗压、抗渗试块强度试验报告 |
| 32 | 砌筑砂浆试块强度试验报告 |
| 33 | 混凝土用砂、石试验报告 |
| 34 | 混凝土、砂浆配合比设计检验报告 |
| 35 | 设备开箱检验记录 |
| 36 | 水暖材料、配件检验报告 |
| 37 | 水暖材料、配件出厂合格证 |
| 38 | 电气材料、配件检验报告 |
| 39 | 电气材料、配件出厂合格证 |
| 40 | 智能建筑材料检验报告 |
| 41 | 智能建筑材料出厂合格证 |
| 42 | 通风与空调材料检验报告 |
| 43 | 通风与空调材料出厂合格证 |
| 44 | 电梯设备开箱检验报告 |
| 45 | 电梯设备出厂合格证、使用说明及其它材料 |
| 48 | 其它工程物资文件 |
| 七 | 施工质量验收文件 |
| 1 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |
| 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 |
| 3 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |
| 4 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |
| 5 | 人民防空工程专业结构验收表 |
| 6 | 人民防空工程（防空地下室）试水验收表 |
| 7 | 地基与基础分部、子分部工程质量验收记录 |
| 8 | 地基与基础工程检验批质量验收记录表 |
| 9 | 主体分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 10 | 主体工程检验批质量验收记录表 |
| 11 | 建筑装饰分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 12 | 建筑装饰工程检验批质量验收记录表 |
| 13 | 屋面分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 14 | 屋面工程检验批质量验收记录表 |
| 15 | 建筑给排水、采暖分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 16 | 建筑给排水、采暖工程检验批质量验收记录表 |
| 17 | 建筑电气分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 18 | 建筑电气工程检验批质量验收记录表 |
| 19 | 智能建筑分部、分项工程质量验收记录 |
| 20 | 智能建筑工程检验批质量验收记录表 |
| 21 | 通风与空调分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 22 | 通风与空调工程检验批质量验收记录表 |
| 23 | 电梯分部、分项工程质量验收记录 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 24 | 电梯工程检验批质量验收记录表 |
| 25 | 其它施工质量验收文件 |
| 八 | 工程竣工验收文件 |
| 1 | 竣工验收备案表、备案证 |
| 2 | 人民防空防工程竣工验收表 |
| 3 | 人民防空防工程竣工备案表 |
| 4 | 建设单位建设工程竣工报告 |
| 5 | 施工单位建设工程自评报告 |
| （1） | 地基与基础分部自评报告 |
| （2） | 主体结构分部自评报告 |
| （3） | 其它分部自评报告 |
| （4） | 单位工程竣工自评报告 |
| 6 | 勘察单位建设工程质量检查报告（地基与基础分部） |
| 7 | 设计单位建设工程质量检查报告 |
| （1） | 地基与基础分部评估报告 |
| （2） | 主体结构分部评估报告 |
| （3） | 其它分部评估报告 |
| （4） | 单位工程竣工评价意见报告 |
| 8 | 建设工程竣工验收会议纪要 |
| （1） | 地基与基础竣工验收会议纪要 |
| （2） | 主体结构竣工验收会议纪要 |
| （3） | 其它分部竣工验收会议纪要 |
| （4） | 单位工程竣工验收会议纪要 |
| 9 | 建设工程质量保修书、住宅质量保证书、住宅使用说明书 |
| 10 | 其它工程竣工验收文件 |
| 九 | 竣工图 |
| 1 | 建筑竣工图 |
| 2 | 结构竣工图 |
| 3 | 给排水、采暖竣工图 |
| 4 | 电气竣工图 |
| 5 | 建筑智能化竣工图 |
| 6 | 通风与空调竣工图 |
| 7 | 电梯安装竣工图 |

注：1、地下建筑工程分为人防地下室工程和人防地下建筑工程、地下轨道交通车站及附属构筑物等地下建筑物

工程。

2、人防地下建筑工程为人防办公和居住的工程。

3、人防地下通道工程可按“隧道、地下铁路工程文件”执行。

4、地下连续墙记录作为主体结构一部分的接收，是围护结构的不接收。

5、地下建筑工程的桩基按“桩基础工程文件”执行。

城镇道路工程文件材料

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 工程管理文件 |
| 1 | 工程概况表 |
| 2 | 建设工程施工许可证 |
| 3 | 施工现场质量管理检查记录表 |
| 4 | 工程开工报告 |
| 5 | 施工进度计划分析 |
| 6 | 项目大事记 |
| 7 | 施工日志 |
| 8 | 工程质量事故报告 |
| 9 | 建设工程质量事故调查报告 |
| 10 | 其他工程管理文件 |
| 二 | 工程技术文件 |
| 1 | 设计技术交底记录 |
| 2 | 施工技术交底记录 |
| 3 | 施工图会审记录 |
| 4 | 施工组织设计（施工方案）审批表 |
| 5 | 设计变更通知单 |
| 6 | 变更设计洽商记录 |
| 7 | 其他技术管理文件 |
| 三 | 工程测量记录 |
| 1 | 工程定位测量记录 |
| 2 | 水准点、导线点复测记录 |
| 3 | 测量复核记录 |
| 4 | 道路高程测量成果记录（路床、基层、面层） |
| 5 | 沉降观测记录 |
| 6 | 其他测量记录 |
| 四 | 工程施工记录 |
| 1 | 隐蔽工程检查验收记录 |
| 2 | 工程预检记录 |
| 3 | 中间检查交接记录 |
| 4 | 水泥混凝土浇筑施工记录 |
| 5 | 同条件养护砼试件测温记录 |
| 6 | 沥青混合料到场及摊铺、碾压测温记录 |
| 7 | 袋装砂井、塑料排水板施工记录 |
| 8 | 商品混凝土进场验收记录 |
| 9 | 混凝土开盘鉴定 |
| 10 | 其他施工记录 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 五 | 工程试验检验文件 |
| 1 | 击实试验报告 |
| 2 | 沥青混合料马歇尔试验报告 |
| 3 | 地基纤探试验报告 |
| 4 | 路基压实度检验汇总表 |
| 5 | 路基压实度检验报告 |
| 6 | 路基压实度检验记录 |
| 7 | 管道沟槽回填土压实度检验汇总表 |
| 8 | 管道沟槽回填土压实度检验报告 |
| 9 | 管道沟槽回填土压实度检验记录 |
| 10 | 基层/沥青面层压实度检验汇总表 |
| 11 | 基层/沥青面层压实度检验报告 |
| 12 | 基层/沥青面层压实度检验记录 |
| 13 | 沥青混合料压实度检验报告 |
| 14 | 填土含水率检测记录 |
| 15 | 石灰（水泥）剂量检验报告（钙电极法） |
| 16 | 石灰、水泥稳定土中含灰量检测记录（EDTA法） |
| 17 | 基层混合料无侧限饱水抗压强度检验汇总表 |
| 18 | 无侧限饱水抗压强度检验报告 |
| 19 | 沥青混合料（矿料级配及沥青用量）检验报告 |
| 20 | 水泥混凝土强度检验汇总表 |
| 21 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 |
| 22 | 混凝土抗压强度试验报告 |
| 23 | 水泥混凝土抗折强度统计评定表 |
| 24 | 混凝土抗折强度检验报告 |
| 25 | 混凝土配合比设计试验报告 |
| 26 | 混凝土钢筋保护层厚度检验报告 |
| 27 | 道路基层、面层厚度检测报告 |
| 28 | 砂浆试块强度检验汇总表 |
| 29 | 砂浆抗压强度统计评定表 |
| 30 | 砂浆抗压强度检验报告 |
| 31 | 砂浆配合比设计试验报告 |
| 32 | 承载比（CBR）试验报告 |
| 33 | 平整度检测报告（3M直尺、测平仪检查） |
| 34 | 道路弯沉值测试成果汇总表 |
| 35 | 道路（沥青面层）弯沉值检验报告 |
| 36 | 道路（沥青面层）弯沉值检验记录 |
| 37 | 道路（路床、基层）弯沉值检验报告 |
| 38 | 道路（原始记录）弯沉值检验记录 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 39 | 路面抗滑性能检验报告 |
| 40 | 相对密度试验报告 |
| 41 | 其他施工试验及检验文件 |
| 六 | 工程物资文件 |
| 1 | 主要材料、半成品、构配件、设备出厂合格证明及进场复检成果汇总表 |
| 2 | 见证取样送检汇总表 |
| 3 | 钢筋力学及工艺性能检验报告 |
| 4 | 钢筋焊接接头检验报告 |
| 5 | 钢筋机械连接接头检验报告 |
| 6 | 水泥检验报告 |
| 7 | 烧结页岩砖检验报告 |
| 8 | 砂子、石子试验报告 |
| 9 | 混凝土外加剂均质性检验 |
| 10 | 道路石油沥青检验报告 |
| 11 | 沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）试验报告 |
| 12 | 乳化沥青检验报告 |
| 13 | 石灰、粉煤灰检验报告 |
| 14 | 土的试验检验报告 |
| 15 | 土的有机质含量检验报告 |
| 16 | 路用小型预制构件检验报告 |
| 17 | 基层集料检验报告 |
| 18 | 石材检验报告 |
| 19 | 土工合成材料力学性能检验报告 |
| 20 | 其他工程物资文件 |
| 七 | 施工质量验收文件 |
| 1 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表 |
| 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表 |
| 3 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表 |
| 4 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表 |
| 5 | 单位工程（分部工程）质量检验记录汇总表 |
| 6 | 分项工程质量检验记录表 |
| 7 | 检验批质量验收记录表 |
| 8 | 检验批主控项目计数检验记录表 |
| 9 | 检验批一般项目计数检验记录表 |
| 10 | 路基分部、分项工程质量检验记录表 |
| 11 | 路基工程检验批质量检验记录表 |
| 12 | 基层分部、分项工程质量检验记录表 |
| 13 | 基层工程检验批质量检验记录表 |
| 14 | 面层分部、子分部、分项工程质量检验记录表 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 15 | 面层工程检验批质量检验记录表 |
| 16 | 广场与停车场分部、分项工程质量检验记录表 |
| 17 | 人行道分部、分项工程质量检验记录表 |
| 19 | 人行道工程检验批质量检验记录表 |
| 20 | 人行道结构分部、子分部、分项工程质量检验记录表 |
| 21 | 人行道结构工程检验批质量检验记录表 |
| 22 | 挡土墙分部、子分部、分项工程质量检验记录表 |
| 23 | 挡土墙工程检验批质量检验记录表 |
| 24 | 附属构筑物分部、分项工程质量检验记录表 |
| 25 | 附属构筑物工程检验批质量检验记录表 |
| 26 | 其他施工质量验收文件 |
| 八 | 工程竣工验收文件 |
| 1 | 市政基础设施工程竣工验收备案表 |
| 2 | 市政基础设施工程竣工验收备案证 |
| 3 | 工程竣工验收证书 |
| 4 | 专家组竣工验收意见 |
| 5 | 建设单位建设工程竣工报告 |
| 6 | 监理单位建设工程质量评价意见报告 |
| 7 | 施工单位建设工程自评报告 |
| 8 | 勘察单位建设工程质量检查报告 |
| 9 | 设计单位建设工程质量检查报告 |
| 10 | 工程竣工验收会议纪要 |
| 11 | 市政基础设施工程质量保修单 |
| 12 | 其他工程竣工验收文件 |
| 九 | 竣工图 |

注：1、城镇道路工程的桩基按“桩基础工程文件”执行。

2、城镇道路是指城内道路，国道、省道工程按交通部门的要求执行

3、城镇道路工程文件适用于广场工程，运动场工程，园林绿化工程，企事业单位、机关、学校、住宅小区

等内的道路工程。

给水排水构筑物工程文件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 工程管理文件 |
| 1 | 工程概况表 |
| 2 | 建设工程施工许可证 |
| 3 | 施工现场质量管理检查记录表 |
| 4 | 开工报告 |
| 5 | 施工进度计划分析 |
| 6 | 项目大事记 |
| 7 | 施工日志 |
| 8 | 工程质量事故报告 |
| 9 | 工程质量事故调查报告 |
| 10 | 其他工程管理文件 |
| 二 | 工程技术文件 |
| 1 | 设计技术交底记录 |
| 2 | 施工技术交底记录 |
| 3 | 施工图会审记录 |
| 4 | 施工组织设计（施工方案） |
| 5 | 设计变更通知单 |
| 6 | 变更设计洽商记录 |
| 7 | 其他技术管理文件 |
| 三 | 工程测量记录 |
| 1 | 工程定位测量记录 |
| 2 | 测量复核记录 |
| 3 | 水准点、导线点复测记录 |
| 4 | 道路高程测量成果记录 |
| 5 | 管道工程竣工测量成果记录 |
| 6 | 沉降观测记录 |
| 7 | 其他测量记录 |
| 四 | 工程施工记录 |
| 1 | 隐蔽工程检查验收记录 |
| 2 | 工程预检记录 |
| 3 | 中间检查交接记录 |
| 4 | 水泥混凝土浇筑施工记录 |
| 5 | 同条件养护混凝土试件测温记录 |
| 6 | 商品混凝土进场验收记录 |
| 7 | 混凝土开盘鉴定表 |
| 8 | 预应力筋张拉记录 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 9 | 缠绕钢丝应力测量记录 |
| 10 | 电热张拉钢筋记录 |
| 11 | 电热张拉钢筋应力测量记录 |
| 12 | 满水试验记录 |
| 13 | 无压管道闭水试验记录 |
| 14 | 无压管道闭气试验记录 |
| 15 | 压力管道水压试验记录 |
| 16 | 压力管道强度及严密性试验记录 |
| 17 | 给水管道冲洗消毒记录 |
| 18 | 设备、钢构件、管道防腐层质量检查记录 |
| 19 | 阀门安装强度及严密性试验记录 |
| 20 | 电气绝缘电阻测试记录 |
| 21 | 电气接地电阻测试记录 |
| 22 | 电气照明全负荷试运行记录 |
| 23 | 箱涵、管道顶进施工记录 |
| 24 | 沉管下沉施工记录 |
| 25 | 构件吊装施工记录 |
| 26 | 补偿器安装记录 |
| 27 | 设备负荷联动试运行记录 |
| 28 | 设备试运行记录 |
| 29 | 设备调试记录 |
| 30 | 其他施工记录 |
| 五 | 工程试验检验记录 |
| 1 | 击实试验报告 |
| 2 | 地基钎探报告 |
| 3 | 管道沟槽回填土压实度检验汇总表 |
| 4 | 管道沟槽回填土压实度检验报告 |
| 5 | 管道沟槽回填土压实度检验记录 |
| 6 | 填土含水率检验记录 |
| 7 | 石灰（水泥）剂量检验报告 |
| 8 | 水泥混凝土强度检验汇总表 |
| 9 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 |
| 10 | 混凝土抗压强度检验报告 |
| 11 | 混凝土抗渗性能检验报告 |
| 12 | 水泥混凝土配合比设计报告 |
| 13 | 砂浆试块强度检验汇总表 |
| 14 | 砌体砂浆抗压强度统计评定表 |
| 15 | 砂浆抗压强度检验报告 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 16 | 砂浆配合比设计报告 |
| 17 | 混凝土钢筋保护层厚度检验报告 |
| 18 | 平整度检测报告（3m直尺式） |
| 19 | 相对密度试验报告 |
| 20 | （ ）抗拔性能检验报告 |
| 21 | 地下水含砂量检验报告 |
| 22 | 其他施工试验及检验文件 |
| 六 | 工程物资文件 |
| 1 | 主要原材料、半成品、构配件、设备出厂合格证及进场复检成果汇总表 |
| 2 | 见证取样送检检验成果汇总表 |
| 3 | 钢筋力学及工艺性能检验报告 |
| 4 | 钢筋焊接接头检验报告 |
| 5 | 钢筋机械连接接头检验报告 |
| 6 | 水泥检验报告 |
| 7 | 普通烧结砖检验报告 |
| 8 | 石子、砂子检验报告 |
| 9 | 混凝土外加剂检验报告 |
| 10 | 细粒土类别检验报告 |
| 11 | 有机质含量检验报告 |
| 12 | 混凝土构件检验报告 |
| 13 | 管道构件检验报告 |
| 14 | 其它构件检验报告 |
| 15 | 其他工程物资文件 |
| 七 | 施工质量验收文件 |
| 1 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表 |
| 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表 |
| 3 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表 |
| 4 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表 |
| 5 | 单位工程（分部工程）质量检验记录汇总表 |
| 6 | 分项工程质量检验记录表 |
| 7 | 检验批质量验收记录表 |
| 8 | 检验批主控项目计数检验记录表 |
| 9 | 检验批一般项目计数检验记录表 |
| 10 | 地基与基础工程分部、子分部、分项工程质量检验记录表 |
| 11 | 地基与基础工程检验批质量检验记录表 |
| 12 | 主体结构工程分部、子分部、分项工程质量检验记录表 |
| 13 | 主体结构工程检验批质量检验记录表 |
| 14 | 附属构筑物工程分部、子分部、分项工程质量检验记录表 |
| 15 | 附属构筑物工程检验批质量检验记录表 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 16 | 进、出水管渠分部、子分部、分项工程质量检验记录表 |
| 17 | 进、出水管渠工程检验批质量检验记录表 |
| 18 | 其他施工质量验收文件 |
| 八 | 工程竣工验收文件 |
| 1 | 市政基础设施工程竣工验收备案表 |
| 2 | 市政基础设施工程竣工验收备案证 |
| 3 | 工程竣工验收证书 |
| 4 | 专家组竣工验收意见 |
| 5 | 建设单位建设工程竣工报告 |
| 6 | 监理单位建设工程质量评价意见报告 |
| 7 | 施工单位建设工程自评报告 |
| 8 | 勘察单位建设工程质量检查报告 |
| 9 | 设计单位建设工程质量检查报告 |
| 10 | 工程竣工验收会议纪要 |
| 11 | 市政基础设施工程质量保修单 |
| 12 | 其他工程竣工验收文件 |
| 九 | 竣工图 |

注： 1、给排水构筑物工程文件适用于自来水厂、污水处理厂、排灌站等。

2、单体构筑物工程包括：取水构筑物（取水头部、进水涵渠、进水间、取水泵房等）、排放构筑物（排放

口、出水涵渠、出水井、排放泵房等）、水处理构筑物（泵房、调节配水池、蓄水池、清水池、沉砂池、

工艺沉淀池、曝气池、澄清池、滤池、浓缩池、消化池、稳定塘、涵渠）、管渠、调蓄构筑物（增压泵

房、提升泵房、调蓄池、水塔、水柜等）。

3、管理用房、配电房、脱水机房、鼓风机房、泵房等地面建筑工程按建筑工程要求执行。

4、给排水构筑物的桩基按“桩基础工程文件”执行。

5、其他市政工程的构筑物工程可参照“给排水构筑物工程文件”执行。

城镇管道工程文件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 工程管理文件 |
| 1 | 工程概况表 |
| 2 | 建设工程施工许可证 |
| 3 | 施工现场质量管理检查记录表 |
| 4 | 开工报告 |
| 5 | 施工进度计划分析 |
| 6 | 项目大事记 |
| 7 | 施工日志 |
| 8 | 工程质量事故报告 |
| 9 | 工程质量事故调查报告 |
| 10 | 其他工程管理文件 |
| 二 | 工程技术文件 |
| 1 | 设计技术交底记录 |
| 2 | 施工技术交底记录 |
| 3 | 施工图会审记录 |
| 4 | 施工组织设计（施工方案） |
| 5 | 设计变更通知单 |
| 6 | 变更设计洽商记录 |
| 7 | 其他技术管理文件 |
| 三 | 工程测量记录 |
| 1 | 工程定位测量记录 |
| 2 | 水准点、导线点复测记录 |
| 3 | 测量复核记录 |
| 4 | 沉降观测记录 |
| 5 | 管道工程竣工测量成果记录 |
| 6 | 其他测量记录 |
| 四 | 工程施工记录 |
| 1 | 隐蔽工程检查验收记录 |
| 2 | 工程预检记录 |
| 3 | 中间检查交接记录 |
| 4 | 水泥混凝土浇筑施工记录 |
| 5 | 同条件养护混凝土试件测温记录 |
| 6 | 商品混凝土进场验收记录 |
| 7 | 混凝土开盘鉴定表 |
| 8 | 预应力筋张拉记录 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 9 | 缠绕钢丝应力测量记录 |
| 10 | 电热张拉钢筋记录 |
| 11 | 电热张拉钢筋应力测量记录 |
| 12 | 无压管道闭水试验记录 |
| 13 | 无压管道闭气试验记录 |
| 14 | 压力管道水压试验记录 |
| 15 | 压力管道强度及严密性试验记录 |
| 16 | 给水管道冲洗消毒记录 |
| 17 | 设备、钢构件、管道防腐层质量检查记录 |
| 18 | 阀门安装强度及严密性试验记录 |
| 19 | 箱涵、管道顶进施工记录 |
| 20 | 沉管下沉施工记录 |
| 22 | 构件吊装施工记录 |
| 23 | 补偿器安装记录 |
| 24 | 设备试运行记录 |
| 25 | 设备调试记录 |
| 26 | 其他施工记录 |
| 五 | 工程试验检验记录 |
| 1 | 击实试验报告 |
| 2 | 地基钎探报告 |
| 3 | 管道沟槽回填土压实度检验汇总表 |
| 4 | 管道沟槽回填土压实度检验报告 |
| 5 | 管道沟槽回填土压实度检验记录 |
| 6 | 填土含水率检验记录 |
| 7 | 石灰（水泥）剂量检验报告 |
| 8 | 水泥混凝土强度检验汇总表 |
| 9 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 |
| 10 | 混凝土抗压强度检验报告 |
| 11 | 混凝土抗渗性能检验报告 |
| 12 | （ ）混凝土配合比设计检验报告 |
| 13 | 砂浆试块强度检验汇总表 |
| 14 | 砌体砂浆抗压强度统计评定表 |
| 15 | （ ）砂浆抗压强度检验报告 |
| 16 | （ ）砂浆配合比设计检验报告 |
| 17 | 平整度检测报告（3m直尺式） |
| 18 | 相对密度试验报告 |
| 19 | （ ）抗拔性能检验报告 |
| 20 | 地下水含砂量检验报告 |
| 21 | 其他施工试验及检验文件 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 六 | 工程物资文件 |
| 1 | 主要原材料、半成品、构配件、设备出厂合格证及进场复检成果汇总表 |
| 2 | 见证取样送检检验成果汇总表 |
| 3 | 钢筋力学及工艺性能检验报告 |
| 4 | 钢筋焊接连接接头检验报告 |
| 5 | 钢筋机械连接接头检验报告 |
| 6 | 水泥检验报告 |
| 7 | 普通烧结砖检验报告 |
| 8 | 石子、砂子检验报告 |
| 9 | 混凝土外加剂检验报告 |
| 10 | 细粒土类别检验报告 |
| 11 | 有机质含量检验报告 |
| 12 | 混凝土构件检验报告 |
| 13 | 管道构件检验报告 |
| 14 | 其它构件检验报告 |
| 15 | 其他工程物资文件 |
| 七 | 施工质量验收文件 |
| 1 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表 |
| 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表 |
| 3 | 单位（子单位）工程结构安全和使用功能性检验记录表 |
| 4 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表 |
| 5 | 单位工程（分部工程）质量检验记录汇总表 |
| 6 | 分项工程质量检验记录表 |
| 7 | 检验批质量验收记录表 |
| 8 | 检验批主控项目计数检验记录表 |
| 9 | 检验批一般项目计数检验记录表 |
| 10 | 土方工程分部、子分部、分项工程质量检验记录表 |
| 11 | 土方工程检验批质量验收记录表 |
| 12 | 管道主体工程分部、子分部、分项工程质量检验记录表 |
| 13 | 管道主体工程检验批质量验收记录表 |
| 14 | 附属构筑物工程分部、分项工程质量检验记录表 |
| 15 | 附属构筑物工程检验批质量验收记录表 |
| 16 | 其他施工质量验收文件 |
| 八 | 工程竣工验收文件 |
| 1 | 市政基础设施工程竣工验收备案表 |
| 2 | 市政基础设施工程竣工验收备案证 |
| 3 | 工程竣工验收证书 |
| 4 | 专家组竣工验收意见 |
| 5 | 建设单位建设工程竣工报告 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 6 | 监理单位建设工程质量评价意见报告 |
| 7 | 施工单位建设工程自评报告 |
| 8 | 勘察单位建设工程质量检查报告 |
| 9 | 设计单位建设工程质量检查报告 |
| 10 | 工程竣工验收会议纪要 |
| 11 | 市政基础设施工程质量保修单 |
| 12 | 其他工程竣工验收文件 |
| 九 | 竣工图 |

注： 1、城镇管道工程适用于给水、排水、供热、供电、电信、电视、交通、然气、工业等管线工程。

2、大型顶管工程（一次顶进长度大于300M）、大型沉管工程（多年平均水位水面宽度100-200M，水深不

小于5M）、大型桥管工程（总跨长度不小于300M或主跨长度不小于100M）及盾构、浅埋暗挖管道

工程，可设独立的单位工程。

3、城镇管道工程的道路修复文件按“城镇道路工程文件”执行。

4、城镇管道工程的桩基按“桩基础工程文件”执行。

城镇桥梁工程文件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 工程管理文件 |
| 1 | 工程概况表 |
| 2 | 建设工程施工许可证 |
| 3 | 施工现场质量管理检查记录 |
| 4 | 开工报告 |
| 5 | 施工进度计划分析 |
| 6 | 项目大事记 |
| 7 | 施工日志 |
| 8 | 工程质量事故报告 |
| 9 | 工程质量事故调查报告 |
| 10 | 其他工程管理文件 |
| 二 | 工程技术文件 |
| 1 | 施工设计技术交底记录 |
| 2 | 施工组织设计（施工方案） |
| 3 | 图纸会审、设计交底、设计变更、洽商记录汇总表 |
| 4 | 图纸会审记录 |
| 5 | 设计交底记录 |
| 6 | 设计变更通知单 |
| 7 | 变更设计洽商记录 |
| 8 | 其他技术管理文件 |
| 三 | 工程测量记录 |
| 1 | 测量交接桩记录 |
| 2 | 工程定位测量记录 |
| 3 | 测量复核记录 |
| 4 | 水准点、导线点复测记录 |
| 5 | 桥面铺装层施工前高程测量记录 |
| 6 | 桥梁高程测量成果记录 |
| 7 | 桥梁竣工测量记录汇总表 |
| 8 | 沉降观测记录 |
| 9 | 其他测量记录 |
| 四 | 工程施工记录 |
| 1 | 隐蔽工程检查验收汇总表 |
| 2 | 隐蔽工程检查验收记录 |
| 3 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 |
| 4 | 预检工程检查记录 |
| 5 | 水泥混凝土浇筑施工记录 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 6 | 同条件养护混凝土试件测温记录 |
| 7 | 大体积混凝土养护测温记录 |
| 8 | 冬季施工混凝土养护测温记录 |
| 9 | 商品混凝土进场验收记录 |
| 10 | 混凝土开盘鉴定表 |
| 11 | 预应力张拉记录 |
| 12 | 预应力孔道压浆记录 |
| 13 | 预应力构件封锚施工记录 |
| 14 | 构件吊装施工记录 |
| 15 | 伸缩缝安装施工记录 |
| 16 | 支座安装施工记录 |
| 17 | 涂装前钢材表面除锈等级检查记录 |
| 18 | 涂装前钢材表面粗糙度等级检查记录 |
| 19 | 钢结构防腐（火）涂料施工记录 |
| 20 | 高强度螺栓连接施工记录 |
| 21 | 箱涵顶进施工记录 |
| 22 | 斜拉索安装张拉记录 |
| 23 | 斜拉索张拉调整记录 |
| 24 | 其他施工记录 |
| 五 | 工程试验检验记录 |
| 1 | （桥涵）回填土压实度检验汇总评定表 |
| 2 | （桥涵两测回填土）压实度检验报告 |
| 3 | 水泥混凝土强度检验汇总表 |
| 4 | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 |
| 5 | 水泥混凝土抗压强度检验报告 |
| 6 | 水泥混凝土抗折强度统计评定表 |
| 7 | 水泥混凝土抗折强度检验报告 |
| 8 | （ ）水泥混凝土配合比设计试验报告 |
| 9 | 水泥混凝土总碱含量、氯离子含量、氯离子扩散系数核算单 |
| 10 | 钢筋焊接连接试验报告汇总表 |
| 11 | 钢筋焊接接头检验报告 |
| 12 | 钢筋机械连接性能检验报告汇总表 |
| 13 | 钢筋机械连接接头检验报告 |
| 14 | 焊缝质量综合评价汇总表 |
| 15 | 焊缝超声波探伤报告 |
| 16 | 焊缝超声波探伤记录 |
| 17 | 钢构件射线探伤报告 |
| 18 | 高强度螺栓连接副连接摩擦面抗滑移系数检验报告 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 19 | 钢结构涂层厚度检验报告 |
| 20 | 水泥混凝土轴心抗压强度检验报告 |
| 21 | 水泥混凝土静力受压弹性模量检验报告 |
| 23 | 饰面砖粘结强度检验报告 |
| 24 | 斜拉索张拉力振动频率检验报告 |
| 25 | 桥梁静载、动载试验报告 |
| 26 | 其他施工试验及检验文件 |
| 六 | 工程物资文件 |
| 1 | 主要原材料、半成品、构配件、设备出厂合格证及进场复检成果汇总表 |
| 2 | 钢材出厂合格证、复试报告汇总表 |
| 3 | 钢筋力学及工艺性能检验报告 |
| 4 | 钢材出厂合格证 |
| 5 | 钢筋连接试验报告、焊接材料合格证汇总表 |
| 6 | 钢筋焊接连接接头检验报告 |
| 7 | 焊接材料合格证 |
| 8 | 水泥出厂合格证、复试报告汇总表 |
| 9 | 水泥检验报告 |
| 10 | 水泥出厂合格证 |
| 11 | 粗细骨料检验报告汇总表 |
| 12 | 石子、砂子检验报告 |
| 13 | 粉煤灰检验报告 |
| 14 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告汇总表 |
| 15 | 混凝土外加剂检验报告 |
| 16 | 扭剪型高强度螺栓连接副预拉力检验报告 |
| 17 | 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告 |
| 18 | 高强度螺栓洛氏硬度检验报告 |
| 19 | 防腐（防火）涂料产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告汇总表 |
| 20 | 防腐（防火）涂料检验报告 |
| 21 | 防腐（防火）涂料产品合格证、出厂检验报告 |
| 22 | 钢绞线力学性能检验报告 |
| 23 | 桥梁用结构钢力学性能检验报告 |
| 24 | 桥梁用结构钢化学成分检验报告 |
| 25 | 桥梁拉索超张拉检验报告 |
| 26 | 预制混凝土构件结构性能检验报告 |
| 27 | 预制钢构件结构性能检验报告 |
| 28 | 其他工程物资文件 |
| 七 | 施工质量验收文件 |
| 1 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表 |
| 3 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表 |
| 4 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录表 |
| 5 | 分项工程质量检验记录表 |
| 6 | 检验批质量验收记录表 |
| 7 | 检验批主控项目计数检验记录表 |
| 8 | 检验批一般项目计数检验记录表 |
| 9 | 地基与基础分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 10 | 地基与基础工程检验批质量验收记录表 |
| 11 | 墩台地基与基础分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 12 | 墩台工程检验批质量验收记录表 |
| 13 | 盖梁分部、分项工程质量验收记录 |
| 14 | 盖梁工程检验批质量验收记录表 |
| 15 | 支座分部、分项工程质量验收记录 |
| 16 | 支座工程检验批质量验收记录表 |
| 17 | 索塔分部、分项工程质量验收记录 |
| 18 | 索塔工程检验批质量验收记录表 |
| 19 | 锚锭分部、分项工程质量验收记录 |
| 20 | 锚锭工程检验批质量验收记录表 |
| 21 | 桥跨承重结构分部、子分部、分项工程质量验收记录 |
| 22 | 桥跨承重结构工程检验批质量验收记录表 |
| 23 | 顶进箱涵分部、分项工程质量验收记录 |
| 24 | 顶进箱涵工程检验批质量验收记录表 |
| 25 | 桥面系分部、分项工程质量验收记录 |
| 26 | 桥面系工程检验批质量验收记录表 |
| 27 | 附属结构分部、分项工程质量验收记录 |
| 28 | 附属结构工程检验批质量验收记录表 |
| 29 | 装饰与装修分部、分项工程质量验收记录 |
| 30 | 装饰与装修工程检验批质量验收记录表 |
| 31 | 引道分部、分项工程质量验收记录 |
| 32 | 引道工程检验批质量验收记录表 |
| 33 | 其他施工质量验收文件 |
| 八 | 工程竣工验收文件 |
| 1 | 市政基础设施工程竣工验收备案表 |
| 2 | 市政基础设施工程竣工验收备案证 |
| 3 | 工程竣工验收证书 |
| 4 | 专家组竣工验收意见 |
| 5 | 建设单位建设工程竣工报告 |
| 序号 | 文件材料名称 |
| 6 | 监理单位建设工程质量评价意见报告 |
| 7 | 施工单位建设工程自评报告 |
| 8 | 勘察单位建设工程质量检查报告 |
| 9 | 设计单位建设工程质量检查报告 |
| 10 | 工程竣工验收会议纪要 |
| 11 | 市政基础设施工程质量保修单 |
| 12 | 其他工程竣工验收文件 |
| 九 | 竣工图 |

注：1、“城镇桥梁工程文件”适用于城市内公路桥、公铁桥、铁路桥、地上高架轨道交通、高架桥、立交桥、人

行天桥等工程。

2、城镇桥梁工程的桩基文件按“桩基础工程文件”执行。

3、城镇桥梁工程的路面铺装按“城镇道路工程文件”执行。轨道铺装按铁道部门的要求执行。

4、大型桥梁工程按主桥（按层）、引桥、匝道及标段设立独立单位工程。

5、城镇桥梁是指城市内建设的桥梁。国道、省道上的桥梁按交通部门的要求执行。

隧道、地下铁路工程文件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 工程管理文件 |
| 1 | 工程概况表 |
| 2 | 建设工程施工许可证 |
| 3 | 施工现场质量管理检查记录表 |
| 4 | 工程开工报告 |
| 5 | 工程停工、复工报告 |
| 6 | 施工进度计划分析 |
| 7 | 项目大事记 |
| 8 | 施工日志 |
| 9 | 建设工程质量事故调（勘）查记录 |
| 10 | 建设工程质量事故报告书 |
| 11 | 其他工程管理文件 |
| 二 | 工程技术文件 |
| 1 | 施工组织设计（施工方案） |
| 2 | 施工设计技术交底记录 |
| 3 | 图纸会审、设计交底、设计变更、洽商记录汇总表 |
| 4 | 图纸会审记录 |
| 5 | 设计交底记录 |
| 6 | 设计变更通知单 |
| 7 | 变更设计洽商记录 |
| 8 | 其他技术管理文件 |
| 三 | 工程测量记录 |
| 1 | 工程定位测量记录 |
| 2 | 水准点、导线点复测记录 |
| 3 | 测量复核记录 |
| 4 | 沉降观测记录 |
| 5 | 工程竣工测量成果记录 |
| 6 | 其他测量记录 |
| 四 | 施工记录文件 |
| 1 | 隐蔽工程检查验收汇总表 |
| 2 | 隐蔽工程检查验收记录 |
| 3 | 钢筋隐蔽工程检查验收记录 |
| 4 | 预检工程检查记录 |
| 5 | 商品混凝土进场验收记录 |
| 6 | 降水井施工记录 |
| 7 | 基坑（槽）基底检验记录 |
| 8 | 基坑换填土压实施工记录 |

| 序号 | 文件材料名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | 压实度（环刀法）试验记录 |  |
| 10 | 接地电阻测试记录 |  |
| 11 | 接地网安装施工（隐蔽）记录 |  |
| 12 | 混凝土浇筑记录 |  |
| 13 | 管片混凝土浇筑记录 |  |
| 14 | 管片蒸养记录 |  |
| 15 | 管片养护记录 |  |
| 16 | 冬季施工管片养护测温记录 |  |
| 17 | 管片检漏检查记录 |  |
| 18 | 管片修补记录 |  |
| 19 | 盾构管片进场验收记录 |  |
| 20 | 盾构掘进施工记录 |  |
| 21 | 管片下井前自检记录 |  |
| 22 | 盾构管片拼装记录 |  |
| 23 | 盾构注浆施工记录 |  |
| 24 | 管片嵌缝防水、手孔封堵施工记录 |  |
| 25 | 其他施工记录文件 |  |
| 五 | 施工试验及检验文件 |  |
| 1 | 土建工程 |  |
| （1） | 回填土压实度检验汇总评定表 |  |
| （2） | 压实度检验报告 |  |
| （3） | 水泥混凝土强度检验汇总表 |  |
| （4） | 水泥混凝土抗压强度统计评定表 |  |
| （5） | 混凝土抗压强度检验报告 |  |
| （6） | 水泥混凝土抗折强度统计评定表 |  |
| （7） | 混凝土抗折强度检验报告 |  |
| （8） | 混凝土抗渗检验报告 |  |
| （9） | 砂浆试块强度检验汇总表 |  |
| （10） | 砂浆抗压强度统计评定表 |  |
| （11） | 砂浆抗压强度检验报告 |  |
| （12） | 混凝土、砂浆配合比设计试验报告 |  |
| （13） | 混凝土钢筋保护层厚度检验报告 |  |
| 2 | 给排水工程 |  |
| （1） | 水电测试反馈通知单 |  |
| （2） | 设备单机试运转记录 |  |
| （3） | 调试报告 |  |
| （4） | 管道灌水试验记录 |  |
| （5） | 阀门强度严密性试验记录 |  |
| （6） | 管道强度、严密性试验记录 |  |
| 序号 | 文件材料名称 |  |
| （7） | 管道通水试验记录 |  |
| （8） | 管道（冲）洗（脱脂）试验记录 |  |
| （9） | 消火栓试射记录 |  |
| （10） | 自动喷水灭火系统试压记录 |  |
| （11） | 自动喷水灭火系统管网冲洗记录 |  |
| （12） | 自动喷水灭火系统联动试验记录 |  |
| 3 | 电气工程 |  |
| （1） | 接地电阻测试记录 |  |
| （2） | 电气绝缘电阻测试记录 |  |
| （3） | 配电箱、插座、开关、灯具接线接地通电检查记录 |  |
| （4） | 低压成套配电柜交接试验记录 |  |
| （5） | 电气照明、动力试运行记录 |  |
| （6） | 漏电保护器测试记录 |  |
| （7） | 大型照明灯具吊环承载力试验记录 |  |
| 4 | 智能建筑工程 |  |
| （1） | 系统功能测定及设备调试记录 |  |
| （2） | 系统检测报告 |  |
| 5 | 通风与空调工程 |  |
| （1） | 设备单机试运转记录 |  |
| （2） | 调试报告 |  |
| （3） | 风管漏风、漏光检测记录 |  |
| （4） | 管网风量平衡记录 |  |
| （5） | 通风系统试运转调试记录 |  |
| （6） | 通风检测报告 |  |
| 6 | 电梯安装工程 |  |
| （1） | 电梯主要功能检查试验记录 |  |
| （2） | 电梯电气安全装置检查试验记录 |  |
| （3） | 电梯整机功能检验记录 |  |
| （4） | 电梯负荷运行试验记录 |  |
| （5） | 电梯负荷运行试验曲线图 |  |
| （6） | 电梯噪声测试记录表 |  |
| （7） | 自动扶梯、自动人行道运行试验记录 |  |
| （8） | 电梯检测报告 |  |
| 7 | 其他施工试验及检验文件 |  |
| 六 | 工程物资文件 |  |
| 1 | 主要原材料、半成品、构配件、设备出厂合格证及进场复检成果汇总表 |  |
| 2 | 见证取样送检检验成果汇总表 |  |
| 3 | 钢材出厂合格证、复试报告汇总表 |  |
| 4 | 钢筋力学及工艺性能检验报告 |  |
| 序号 | 文件材料名称 |  |
| 5 | 钢筋出厂合格证 |  |
| 6 | 钢筋连接试验报告、焊接材料合格证汇总表 |  |
| 7 | 钢筋焊接接头检验报告 |  |
| 8 | 钢筋机械连接接头检验报告 |  |
| 9 | 焊接材料合格证 |  |
| 10 | 水泥出厂合格证、复试报告汇总表 |  |
| 11 | 水泥检验报告 |  |
| 12 | 水泥出厂合格证 |  |
| 13 | 普通烧结砖检验报告 |  |
| 14 | 普通烧结砖出厂合格证 |  |
| 15 | 石子、砂子检验报告 |  |
| 16 | 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告汇总表 |  |
| 17 | 混凝土外加剂检验报告 |  |
| 18 | 混凝土外加剂出厂合格证、出厂检验报告 |  |
| 19 | 管片检验报告 |  |
| 20 | 管片出厂合格证 |  |
| 21 | 螺栓力学性能检测报告 |  |
| 22 | 螺栓出厂合格证 |  |
| 23 | 防水卷材检测报告 |  |
| 24 | 防水卷材出厂合格证 |  |
| 25 | 防水涂料检测报告 |  |
| 26 | 防水涂料出厂合格证 |  |
| 27 | 密封材料检测报告 |  |
| 28 | 密封材料出厂合格证 |  |
| 29 | 粘接剂检验报告 |  |
| 30 | 粘接剂出厂合格证 |  |
| 31 | 粉煤灰检验报告 |  |
| 32 | 石材检验报告 |  |
| 33 | 设备开箱检验记录 |  |
| 34 | 水暖材料、配件出厂合格证、检验报告 |  |
| 35 | 电气材料、配件出厂合格证、检验报告 |  |
| 36 | 智能建筑材料出厂合格证、检验报告 |  |
| 37 | 通风材料出厂合格证、检验报告 |  |
| 38 | 其他工程物资文件 |  |
| 七 | 工程施工质量验收文件 |  |
| 1 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录表 |  |
| 2 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表 |  |
| 3 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表 |  |
| 序号 | 文件材料名称 |  |
| 4 | 单位（子单位）工程外观质量检查记录表 |  |
| 5 | 单位工程（分部工程）质量检验记录汇总表 |  |
| 6 | 分项工程质量检验记录表 |  |
| 7 | 检验批质量验收记录表 |  |
| 8 | 检验批主控项目计数检验记录表 |  |
| 9 | 检验批一般项目计数检验记录表 |  |
| 10 | 管片制作分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 11 | 管片制作检验批质量验收记录表 |  |
| 12 | 盾构主体分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 13 | 盾构主体检验批质量验收记录表 |  |
| 14 | 端头井接头分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 15 | 端头井接头检验批质量验收记录表 |  |
| 16 | 护围结构分部、子分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 17 | 护围结构检验批质量验收记录表 |  |
| 18 | 地基基础与土石方分部、子分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 19 | 地基基础与土石方检验批质量验收记录表 |  |
| 20 | 接地装置分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 21 | 接地装置检验批质量验收记录表 |  |
| 22 | 防水工程分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 23 | 防水检验批质量验收记录表 |  |
| 24 | 结构工程分部、子分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 25 | 结构检验批质量验收记录表 |  |
| 26 | 洞身开挖分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 27 | 洞身开挖检验批质量验收记录表 |  |
| 28 | 初期衬分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 29 | 初期衬检验批质量验收记录表 |  |
| 30 | 二期衬分部、分项工程质量验收记录 |  |
| 31 | 二期衬检验批质量验收记录表 |  |
| 32 | 其他施工质量验收文件 |  |
| 八 | 工程竣工验收文件 |  |
| 1 | 市政基础设施工程竣工验收备案表 |  |
| 2 | 市政基础设施工程竣工验收备案证 |  |
| 3 | 工程竣工验收证书 |  |
| 4 | 专家组竣工验收意见 |  |
| 5 | 建设单位建设工程竣工报告 |  |
| 6 | 监理单位建设工程质量评价意见报告 |  |
| 7 | 施工单位建设工程自评报告 |  |
| 8 | 勘察单位建设工程质量检查报告 |  |
| 9 | 设计单位建设工程质量检查报告 |  |
| 序号 | 文件材料名称 |  |
| 10 | 工程竣工验收会议纪要 |  |
| 11 | 市政基础设施工程质量保修单 |  |
| 12 | 其他工程竣工验收文件 |  |
| 九 | 竣工图 |  |

注：1、“隧道及地下铁路工程文件”适用于城市内地上隧道、江河下隧道、地下轨道交通区间工程、地下人行通

道、人防地下通道。

2、隧道及地铁车站之间的区间工程分为暗挖工程、明挖工程，暗挖工程中有盾构法施工和暗挖法施工。

3、桩基按“桩基工程文件”执行。

4、暗挖工程、明挖工程按区间为一个单位工程。

5、路面铺装按“城镇道路工程文件”执行。轨道铺装按交通部门的要求执行。

6、涵洞工程可参照“隧道、地下铁路工程文件”执行。

7、地铁工程的车站按“地下建筑工程文件”执行。

工程监理文件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 综合性文件材料 |
| 1 | 建设工程监理证 |
| 2 | 工程监理规划、细则 |
| 3 | 例会纪要（C1.1） |
| 4 | 监理日志 |
| 5 | 旁站记录 |
| 二 | 承包单位文件材料 |
| 1 | 工程开工/复工报审表（A1） |
| 2 | 施工组织设计（方案）报审表（A2） |
| 3 | 设计交底及图纸会审纪要（A2.1） |
| 4 | 分包单位资格报审表 （A3） |
| 5 | 报验申请表（A4） |
| 6 | 工程款支付申请表（A5） |
| 7 | 监理工程师通知回复单（A6） |
| 8 | 工程临时延期申请表 （A7） |
| 9 | 费用索赔申请表（A8） |
| 10 | 工程材料/构配件/设备报申表（A9） |
| 11 | 工程竣工报验表（A10） |
| 12 | 混凝土浇筑申报表（A11） |
| 13 | 施工测量放线报验表（A12） |
| 14 | 承包单位通用申报表（A13） |
| 三 | 监理单位文件材料 |
| 1 | 建设工程质量评价意见报告 |
| （1） | 地基与基础分部工程质量评价报告 |
| （2） | 主体分部工程质量评价报告 |
| （3） | 节能分部工程质量评价报告 |
| （4） | 其它分部工程质量评价报告 |
| （5） | 单位工程竣工质量评价意见报告 |
| 2 | 监理工程师通知单（B1） |
| 3 | 工程暂停令（B2） |
| 4 | 工程款支付证书（B3） |
| 5 | 工程临时延期审批表（B4） |
| 6 | 工程临时最终延期审批表（B5） |
| 7 | 费用索赔审批表（B6） |
| 8 | 监理工作联系单（C1） |
| 9 | 工程变更单（C2） |
| 10 | 监理工程师检查记录表（D1） |

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| （1） | 监理工程师检查记录表 模板安装工程检验批 |
| （2） | 监理工程师检查记录表 模板拆除工程检验批 |
| （3） | 监理工程师检查记录表 钢筋加工检验批 |
| （4） | 监理工程师检查记录表 钢筋安装工程检验批 |
| （5） | 监理工程师检查记录表 混凝土原材料及配合比设计检验批 |
| （6） | 监理工程师检查记录表 混凝土施工检验批 |
| （7） | 监理工程师检查记录表 现浇结构外观尺寸偏差检验批 |
| （8） | 监理工程师检查记录表 砖砌体（混水）工程检验批 |
| （9） | 监理工程师检查记录表 填充墙砌体工程检验批 |
| （10） | 监理工程师（深基坑）检查记录表（D1） |
| （11） | 监理工程师（桩基）检查记录表（D1） |
| （12） | 监理工程师（水、电、装饰）检查记录表（D1） |
| （13） | 监理工程师（通风与空调）检查记录表（D1） |
| （14） | 监理工程师（电梯）检查记录表（D1） |
| （15） | 监理工程师（节能）检查记录表（D1） |
| （16） | 监理工程师（智能）检查记录表（D1） |
| （17） | 监理工程师（幕墙）检查记录表（D1） |
| （18） | 监理工程师（消防）检查记录表（D1） |
| （19） | 监理工程师（市政工程）检查记录表（D1） |

声 像 类 文 件

| 序号 | 文件材料名称 |
| --- | --- |
| 一 | 声像档案 |
| （一） | 工程照片 |
| （1） | 开工前的原址、原貌照片 |
| 1 | 开工前的原址、原貌及重要地物 |
| 2 | 重要纪念物 |
| （2） | 地基及基础照片 |
|  | 建（构）筑物基础类型及施工技术工艺制作 |
| （3） | 建设工程施工照片 |
| 1 | 建设工程设计模型 |
| 2 | 施工现场整体工程施工情况 |
| 3 | 隐蔽工程的工艺制作及处理 |
| 4 | 钢筋制作工程的钢筋布局、型号及节点焊接等 |
| 5 | 反映建设工程的拉接筋布局、混凝土灌注质量等 |
| 6 | 管道及设备工程、安装工程的管沟类型等 |
| 7 | 建（构）筑物的位移、沉降、变形及处理的 |
| （4） | 工程施工中主要的质量检查、质量事故及其处理、建设工程竣工验收照片 |
| （5） | 工程开工、竣工仪式形成的各种照片 |
| （6） | 竣工后建（构）筑物正、侧立面照片 |
| （二） | 录音、录像带 |
| （1） | 开工前的原址、原貌 |
|  | 开工前的原址、原貌及重要地物的录像 |
| （2） | 地基及基础 |
|  | 建（构）筑物基础类型及施工技术工艺制作的录像 |
| （3） | 建设工程施工 |
| 1 | 施工现场整体工程施工情况录像 |
| 2 | 建（构）筑物的位移、沉降、变形及处理的录像 |
| （4） | 工程施工中主要的质量检查、质量事故及其处理、建设工程竣工验收的录音、录像 |
| （5） | 工程开工、竣工仪式形成的各种录音、录像 |
| 二 | 缩微品 |
|  | 按建设工程文件归档内容及顺序缩微接收 |
| 三 | 电子档案 |
|  | 光盘、磁盘 |
|  | 按建设工程文件归档内容及顺序制作接收 |

注：工程照片，录音、录像按工程建设准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段进行拍摄，尤其是隐蔽工程和工程

质量事故处理要重点进行拍摄，并附有文字说明。